## прил 1 для ставок С2-С7 (2)
Приложение №1
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации на территории Краснодарского края и Республики Адыгея на 2021 год
| Наименование территориальной сетевой организации | АО "НГТ-Энергия"
№п/п | Перечень объектов строительства | Протяженность (для линий электропередачи), км / количество (для иных объектов), шт. |  |  | Пропускная способность, кВт / Максимальная мощность, кВт |  |  | Расходы на строительство объекта по ОС-1, КС, тыс. руб. |  |  | Реквизиты обосновывающих документов по строительству объекта
|  | Факт 2017 | Факт 2018 | Факт 2019 | Факт 2017 | Факт 2018 | Факт 2019 | Факт 2017 | Факт 2018 | Факт 2019
Строительство ВЛ
1.1.1 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 35 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 35 мм² (на территории городских населенных пунктов)
1.1.2 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 50 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 50 мм² (на территории городских населенных пунктов)
1.1.3 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 70 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением 70 мм² (на территории городских населенных пунктов)
1.1.4 | Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением от 95 мм² до 120 мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛ-10 кВ проводом АС сечением от 95 мм² до 120 мм2 (на территории городских населенных пунктов)
1.1.5 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением3х 50 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением3х 50 мм² (на территории городских населенных пунктов)
1.1.6 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 50 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 50 мм² (на территории городских населенных пунктов)
1.1.7 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3х70 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3х70 мм² (на территории городских населенных пунктов)
1.1.8 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 70 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 70 мм² (на территории городских населенных пунктов)
1.1.9 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением3х 95 мм²
Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением3х 95 мм² (на территории городских населенных пунктов)
1.1.10 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 95 мм² (на территории городских населенных пунктов)
1.1.11 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3х120 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3х120 мм² (на территории городских населенных пунктов)
1.1.12 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 120 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 120 мм² (на территории городских населенных пунктов)
1.1.13 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3х150 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением 3х150 мм² (на территории городских населенных пунктов)
1.1.14 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 150 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением 150 мм² (на территории городских населенных пунктов)
1.1.15 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением от 3х185мм² до 3х240мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ самонесущим подвесным скрученным в жгут универсальным кабелем марки АПвПгТ(п) сечением от 3х185мм² до 3х240мм² (на территории городских населенных пунктов)
1.1.16 | Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением от 185 мм² до 240мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛИ-10 кВ проводом СИП-3 сечением от 185 мм² до 240мм² (на территории городских населенных пунктов)
1.2.1 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом АС сечением 25 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом АС сечением 25 мм² (на территории городских населенных пунктов)
1.2.2 | Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом АС сечением 50 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ проводом АС сечением 50 мм² (на территории городских населенных пунктов)
1.2.3 | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ СИП-4 сечением 4х16 мм² (для ответвлений)(на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ СИП-4 сечением 4х16 мм² (для ответвлений) (на территории городских населенных пунктов)
1.2.4 | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4 с площадью поперечного сечения до 4×25 мм² (для ответвлений)(на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4 с площадью поперечного сечения до 4×25 мм² (для ответвлений)(на территории городских населенных пунктов)
1.2.5 | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2(а) с площадью поперечного сечения 3×16+1х25 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3×16+1х25 мм² (на территории городских населенных пунктов)
1.2.6 | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2(а) с площадью поперечного сечения 3×25+(1х35, 1х54,6) мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3×25+ (1х35, 1х54,6) мм² (на территории городских населенных пунктов)
1.2.7 | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2(а) с площадью поперечного сечения 3×35+(1х50, 1х54,6) мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3×35+ (1х50, 1х54,6) мм² (на территории городских населенных пунктов)
1.2.8 | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2(а) с площадью поперечного сечения 3×50+(1х50, 1х54,6, 1х70) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам) мм² | 3.7 | 2 | 7.92 | - | 90 | 121 | 2611.94 | 1143 | 2006 | КС-14, №12 от 25.12.2019 (хозспособ), КС-2 от 25.12.2019
Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения 3×50+ (1х50, 1х54,6, 1х70)мм² (на территории городских населенных пунктов)
1.2.9 | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2(а) с площадью поперечного сечения от 3×70+(1х54,6, 1х70, 1х95) мм² до 3×95+(1х70, 1х95) мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2(а) с площадью поперечного сечения от 3×70+(1х54,6, 1х70, 1х95) мм² до 3×95+(1х70, 1х95) мм² (на территории городских населенных пунктов)
1.2.10 | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения от 3×120+(1х70, 1х95) мм² до 3×150+(1х70, 1х95) мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 с площадью поперечного сечения от 3×120+(1х70, 1х95) мм² до 3×150+(1х70, 1х95) мм² (на территории городских населенных пунктов)
1.2.11 | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением 3×50+(1х50, 1х54,6, 1х70) мм² совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением 3×50+(1х50, 1х54,6, 1х70) мм² совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам (на территории городских населенных пунктов)
1.2.12 | Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением от 3×70+(1х54,6, 1х70, 1х95) мм² до 3×150+(1х70, 1х95) мм² совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 сечением от 3×70+54,6 мм² до 3×150+70 мм² совместным подвесом с ВЛ-10 кВ/ВЛ-0,4 кВ по существующим опорам (на территории городских населенных пунктов)
1.3.1 | Строительство 1 км ВЛ-35 кВ проводом марки АС сечением 95-120 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛ-35 кВ проводом марки АС сечением 95-120 мм² (на территории городских населенных пунктов)
1.3.2 | Строительство 1 км ВЛ-35 кВ проводом марки АС сечением 150-185 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛ-35 кВ проводом марки АС сечением 150-185 мм² (на территории городских населенных пунктов)
1.3.3 | Строительство 1 км ЛЭП-35 кВ изолированным кабелем от 120 мм-185 мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛ-35 кВ изолированным кабелем сечением 120 мм-185 мм2 (на территории городских населенных пунктов)
1.3.4 | Строительство 1 км ЛЭП-35 кВ изолированным кабелем сечением от 240-300 мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛ-35 кВ изолированным кабелем сечением 240-300 мм2 (на территории городских населенных пунктов)
1.4.1 | Строительство 1 км ВЛ-110 кВ проводом сечением 70 - 150 мм2 в одноцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛ-110 кВ проводом сечением 70 - 150 мм2 в одноцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)
1.4.2 | Строительство 1 км ВЛ-110 кВ проводом сечением 185-240 мм2 в одноцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛ-110 кВ проводом сечением 185-240 мм2 в одноцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)
1.4.3 | Строительство 1 км ВЛ-110 кВ проводом сечением 70-150 мм2 в двухцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛ-110 кВ проводом сечением 70-150 мм2 в двухцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)
1.4.4 | Строительство 1 км ВЛ-110 кВ проводом сечением 185-240 мм2 в двухцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ВЛ-110 кВ проводом сечением 185-240 мм2 в двухцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)
Стандартизированная ставка на покрытие расходов на строительство кабельных линий (КЛ)
2.1.1 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2 (на территории, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х95 мм2 (на территории городских населенных пунктов)
2.1.2 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х120 мм2(на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х120 мм2(на территории городских населенных пунктов)
2.1.3 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х150 мм2(на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х150 мм2 (на территории городских населенных пунктов)
2.1.4 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х185) мм2 до 3х(1х240) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х185) мм2 до 3х(1х240) мм2 (на территории городских населенных пунктов)
2.1.5 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х300) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х300) мм2 (на территории городских населенных пунктов)
2.1.6 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х500) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х500) мм2 (на территории городских населенных пунктов)
2.1.7 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х185) мм2 до 3х(1х240) мм2 по установленным кабельным конструкциям без их устройства (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х185) мм2 до 3х(1х240) мм2 по установленным кабельным конструкциям без их устройства (на территории городских населенных пунктов)
2.1.8 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х300) мм2 до 3х(1х500) мм2 по кабельным сооружениям (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3х(1х300) мм2 до 3х(1х500) мм2 по кабельным сооружениям (на территории городских населенных пунктов)
2.1.9 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х630) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х630) мм2 (на территории городских населенных пунктов)
2.1.10 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х800) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 3х(1х800) мм2(на территории городских населенных пунктов)
2.1.11 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х50) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х50) мм2 (на территории городских населенных пунктов)
2.1.12 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х70) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х70) мм2(на территории городских населенных пунктов)
2.1.13 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х95) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х95) мм2(на территории городских населенных пунктов)
2.1.14 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х120) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х120) мм2(на территории городских населенных пунктов)
2.1.15 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х150) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х150) мм2(на территории городских населенных пунктов)
2.1.16 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х185) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х185) мм2(на территории городских населенных пунктов)
2.1.17 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х240) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы (3х240) мм2(на территории городских населенных пунктов)
2.1.18 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х120) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х120) мм2(на территории городских населенных пунктов)
2.1.19 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х150) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х150) мм2(на территории городских населенных пунктов)
2.1.20 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х185) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х185) мм2(на территории городских населенных пунктов)
2.1.21 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х240) мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем с бумажной изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы до (3х240) мм2 (на территории городских населенных пунктов)
2.1.22.1 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 50-100мм2 закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения (3 трубы d=160 мм) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 50-100мм2 закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения (3 трубы d=160 мм) (на территории городских населенных пунктов)
2.1.22.2 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 100-200 мм2 закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения (3 трубы d=160 мм) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 100-200 мм2 закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения (3 трубы d=160 мм) (на территории городских населенных пунктов)
2.1.22.3 | Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 200-500 мм2 закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения (3 трубы d=160 мм) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 200-500 мм2 закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения (3 трубы d=160 мм) (на территории городских населенных пунктов)
2.2.1 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×16)мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×16)мм2(на территории городских населенных пунктов)
2.2.2 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×25)мм2(на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×25)мм2(на территории городских населенных пунктов)
2.2.3 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×35)мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×35)мм2 (на территории городских населенных пунктов)
2.2.4 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×50)мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×50)мм2 (на территории городских населенных пунктов)
2.2.5 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×70)мм2(на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×70)мм2(на территории городских населенных пунктов)
2.2.6 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×95)мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×95)мм2 (на территории городских населенных пунктов)
2.2.7 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×120)мм2(на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×120)мм2(на территории городских населенных пунктов)
2.2.8 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×150)мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×150)мм2 (на территории городских населенных пунктов)
2.2.9 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×185)мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×185)мм2 (на территории городских населенных пунктов)
2.2.10 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×240)мм2 (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×240)мм2 (на территории городских населенных пунктов)
2.2.11 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×120)мм2 (два кабеля в траншее) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×120)мм2 (два кабеля в траншее) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам) (на территории городских населенных пунктов)
2.2.12 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×150)мм2 (два кабеля в траншее) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×150)мм2 (два кабеля в траншее) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам) (на территории городских населенных пунктов)
2.2.13 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×185)мм2 (два кабеля в траншее) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×185)мм2 (два кабеля в траншее) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам) (на территории городских населенных пунктов)
2.2.14 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×240)мм2 (два кабеля в траншее) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения до (4×240)мм2 (два кабеля в траншее) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам) (на территории городских населенных пунктов)
2.2.15.1 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 50-100мм2 закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения (3 трубы d=160 мм) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 50-100мм2 закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения (3 трубы d=160 мм) (на территории городских населенных пунктов)
2.2.15.2 | Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 100-200 мм2 закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения (3 трубы d=160 мм) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы 100-200 мм2 закрытым способом методом горизонтально-направленного бурения (3 трубы d=160 мм) (на территории городских населенных пунктов)
2.3.1 | Прокладка 1 км КЛ-20 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией, с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3 х (1 x 185) мм2 до 3 x (1 x 240) мм2, 2 кабеля п траншее (на территории городских населенных пунктов)
Прокладка 1 км КЛ-20 кВ кабелем с резиновой и пластмассовой изоляцией с площадью поперечного сечения токоведущей жилы от 3 x (1 x 185) мм2 до 3 x (1 x 240) мм2, 2 кабеля в траншее (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
2.4.1 | Строительство 1 км ЛЭП-35 кВ кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с сечением от 120-185 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ЛЭП-35 кВ кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с сечением от 120-185 мм² (на территории городских населенных пунктов)
2.4.2 | Строительство 1 км ЛЭП-35 кВ кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с сечением от 240-300 мм² (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км ЛЭП-35 кВ кабелем с резиновой и (или) пластмассовой изоляцией с сечением от 240-300 мм² (на территории городских населенных пунктов)
2.5.1 | Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением до 185 мм2 в одноцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением до 185 мм2 в одноцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)
2.5.2 | Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением от 240-500 мм2 в одноцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением от 240-500 мм2 в одноцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)
2.5.3 | Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением от 500-800 мм2 в одноцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением от 500-800 мм2 в одноцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)
2.5.4 | Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением св. 800 мм2 в одноцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением св. 800 мм2 в одноцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)
2.5.5 | Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением до 185 мм2 в двухцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением до 185 мм2 в двухцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)
2.5.6 | Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением от 240-500 мм2 в двухцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением от 240-500 мм2 в двухцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)
2.5.7 | Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением от 500-800 мм2 в двухцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением от 500-800 мм2 в двухцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)
2.5.8 | Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением св. 800 мм2 в двухцепном исполнении (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство 1 км КЛЭП-110 кВ кабелем сечением св. 800 мм2 в двухцепном исполнении (на территории городских населенных пунктов)
Строительство подстанций, секционных и распределительных пунктов. БКТП
БКТП, 2БКТП
5.1 | Сооружение БКТП мощностью от 222,5 до 356 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение БКТП мощностью от 222,5 до 356 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)
5.2 | Сооружение БКТП мощностью от 356 до 560,7 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение БКТП мощностью от 356 до 560,7 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)
5.3 | Сооружение 2БКТП мощностью от 560,7 до 890 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт. (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение 2БКТП мощностью от 560,7 до 890 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.)(на территории городских населенных пунктов)
5.4 | Сооружение 2БКТП мощностью от 890 до 1112,5 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение 2БКТП мощностью от 890 до 1112,5 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)
5.5 | Сооружение 2БКТП мощностью свыше 1112,5 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение 2БКТПмощностью свыше 1112,5 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)
5.6 | Сооружение 2БКТП мощностью от 222,5 до 356 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение 2БКТП мощностью от 222,5 до 356 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)
5.7 | Сооружение 2БКТП мощностью от 356 до 560,7 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение 2БКТП мощностью от 356 до 560,7 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)
5.8 | Сооружение 2БКТП мощностью от 560,7 до 890 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт. (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение 2БКТП мощностью от 560,7 до 890 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.)(на территории городских населенных пунктов)
5.9 | Сооружение 2БКТП мощностью от 890 до 1112,5 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение 2БКТП мощностью от 890 до 1112,5 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)
5.10 | Сооружение 2БКТП мощностью свыше 1112,5 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение 2БКТПмощностью свыше 1112,5 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)
КТП
5.11 | Сооружение КТП мощностью до 22,25 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение КТП мощностью до 22,25 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)
5.12 | Сооружение КТП мощностью от 22,25 до 35,6 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение КТП мощностью от 22,25 до 35,6 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)
5.13 | Сооружение КТП мощностью от 35,6 до 56,07 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение КТП мощностью от 35,6 до 56,07 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)
5.14 | Сооружение КТП мощностью от 56,07 до 89 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение КТП мощностью от 56,07 до 89 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)
5.15 | Сооружение КТП мощностью от 89 до 356 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение КТП мощностью от 89 до 356 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)
5.16 | Сооружение КТП мощностью от 356 до 560,7 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам) | 1 | - | - | 400 | - |  | 785 | - | -
Сооружение КТП мощностью от 356 до 560,7 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)
5.17 | Сооружение КТП мощностью от 560,7 до 916,7 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение КТП мощностью от 560,7 до 916,7 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)
СКТП
5.18 | Сооружение СКТП мощностью до 22,25 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение СКТП мощностью до 22,25 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)
5.19 | Сооружение СКТП мощностью от 22,25 до 35,6 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение КТП мощностью от 22,25 до 35,6 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)
5.20 | Сооружение СКТП мощностью от 35,6 до 56,07 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение КТП мощностью от 35,6 до 56,07 кВт на номинальное напряжение 10(6)/0,4 кВ (1 шт.) (на территории городских населенных пунктов)
РТП, РП (СП)-10(6) кВ
4.1 | Сооружение РП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение РП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек (на территории городских населенных пунктов)
4.2 | Сооружение 2РП-10 кВ с установкой 4 линейных ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение 2РП-10 кВ с установкой 4 линейных ячеек (на территории городских населенных пунктов)
4.3 | Сооружение СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение СП-10 кВ с установкой 2 линейных ячеек (на территории городских населенных пунктов)
4.4 | Сооружение СП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение СП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек (на территории городских населенных пунктов)
4.5 | Сооружение СП-10 кВ с установкой 4 линейных ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение СП-10 кВ с установкой 4 линейных ячеек (на территории городских населенных пунктов)
4.6 | Сооружение БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение БКРП-10 кВ с установкой 3 линейных ячеек (на территории городских населенных пунктов)
4.7 | Сооружение 2БКРП-10 кВ с установкой 6 линейных ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение 2БКРП-10 кВ с установкой 6 линейных ячеек (на территории городских населенных пунктов)
6.1 | Сооружение БРТП с тр-ром (ТМГ) до 1000 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ с установкой 3 линейных ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение БРТП с тр-ром (ТМГ) до 1000 кВА на номинальное напряжение 10/0,4 кВ с установкой 3 линейных ячеек (на территории городских населенных пунктов)
6.2 | Сооружение 2БРТП с тр-рами (ТМГ) до 2×1000 кВА на номинальное напряжение 10/0,4кВ с установкой 6 линейных ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение 2БРТП с тр-рами (ТМГ) до 2×1000 кВА на номинальное напряжение 10/0,4кВ с установкой 6 линейных ячеек (на территории городских населенных пунктов)
6.3 | Сооружение 2БРТП с трансформаторами ТМГ до 2х1000кВА с установкой до 16 ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение 2БРТП с трансформаторами ТМГ до 2х1000кВА с установкой до 16 ячеек (на территории городских населенных пунктов)
4.8 | Сооружение 2БРП-10(6) кВ с установкой до 16 ячеек (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Сооружение 2БРП-10(6) кВ с установкой до 16 ячеек (на территории городских населенных пунктов)
4.9 | Строительство РП-20 кВ (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Строительство РП-20 кВ (на территории городских населенных пунктов)
ПС 35 кВ однотрансформаторные
7.1 | 1 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
1 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.2 | 2,5 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
2,5 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.3 | 4 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
4 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.4 | 6,3 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
6,3 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.5 | 10 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
10 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.6 | 16 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
16 МВА (на территории городских населенных пунктов)
ПС 35 кВ двухтрансформаторные
7.7 | 2х1 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
2х1 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.8 | 2х2,5 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
2х2,5 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.9 | 2х4 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
2х4 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.10 | 2х6,3 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
2х6,3 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.11 | 2х10 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
2х10 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.12 | 2х16 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
2х16 МВА (на территории городских населенных пунктов)
ПС 110 кВ однотрансформаторные
7.13 | 2,5 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
2,5 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.14 | 4 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
4 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.15 | 6,3 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
6,3 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.16 | 10 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
10 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.17 | 16 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
16 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.18 | 25 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
25 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.19 | 40 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
40 МВА (на территории городских населенных пунктов)
ПС 110 кВ двухтрансформаторные
7.20 | 2х2,5 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
2х2,5 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.21 | 2х4 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
2х4 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.22 | 2х6,3 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
2х6,3 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.23 | 2х10 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
2х10 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.24 | 2х16 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
2х16 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.25 | 2х25 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
2х25 МВА (на территории городских населенных пунктов)
7.26 | 2х40 МВА (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
2х40 МВА (на территории городских населенных пунктов)
Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) в сетях 0,4 кВ (0,22 кВ)
8.27 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения (на территории городских населенных пунктов)
8.28 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные косвенного включения (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные косвенного включения (на территории городских населенных пунктов)
8.29 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения (на территории городских населенных пунктов)
8.30 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения (на территории городских населенных пунктов)
Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) в сетях 10(6) кВ
9.31 | Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные (на территориях, не относящихся к городским населенным пунктам)
Средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные (на территории городских населенных пунктов)
| Генеральный директор АО "НГТ-Энергия" | Протяженность (для линий электропередачи), км / количество (для иных объектов), шт. Факт 2019: Е.В. Катрич

## прил 1 стройка (3)
Приложение № 1
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации АО "НГТ-Энергия"заполняется отдельно для территорий городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к городским населенным пунктам), ВЛ-6/0,4 с КТП 6/0,4 кВ Нф-44-4 инв. № 14259 , Краснодарский край, Северский район
№ | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м | Пропускная способность, кВт/ | Расходы на строительство объекта по ОС-1, КС, тыс. руб. | Наименование материала/ оборудования | Реквизиты обосновывающих документов по строительству объекта
Максимальная мощность, кВт
1 | Строительство воздушных линий | - | - | - | - | - | - | -
1.j | Материал опоры (деревянные (j=1), металлические (j=2), железобетонные (j=3))
1 | j=3 | 2019 | 6 | 7920 | 121
2 | j=3
1.j.k | Тип провода (изолированный провод (k=1), неизолированный провод (k=2)) | СИП 2 3*50+1*54,6
1 | k=1
2 | k=1
1.j.k.l | Материал провода (медный (l=1), стальной (l=2), сталеалюминиевый (l=3), алюминиевый (l=4))
1.j.k.l.m | Cечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m=1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m=2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m=3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m=4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m=5), свыше 800 квадратных мм (m=6))
1 | ВЛ-6/0,4 с КТП 6/0,4 кВ Нф-44-4 инв. № 14259 |  |  |  | 121 | 2006.066 |  | КС-14, №12 от 25.12.2019 (хозспособ), КС-2 от 25.12.2019
2 | Строительство кабельных линий
2.j | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j=1), в блоках (j=2), в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах (j=4), в галереях и эстакадах (j=5), горизонтальное наклонное бурение (j=6))
2.j.k | Одножильные (k=1) и многожильные (k=2)
2.j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l=1), бумажной изоляцией (l=2)
2.j.k.l.m | Cечение провода (диапазон до 50 квадратных мм включительно (m=1), от 50 до 100 квадратных мм включительно (m=2), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m=3), от 200 до 500 квадратных мм включительно (m=4), от 500 до 800 квадратных мм включительно (m=5), свыше 800 квадратных мм (m=6))
… | <пообъектная расшифровка>
3 | Строительство пунктов секционирования
3.j | Реклоузеры (j=1), распределительные пункты (РП) (j=2), переключательные пункты (ПП) (j=3)
3.j.k | Номинальный ток до 100 А включительно (k=1), от 100 до 250 А включительно (k=2), от 250 до 500 А включительно (k=3), от 500 А до 1 000 А включительно (k=4), свыше 1 000 А (k=5)
… | <пообъектная расшифровка>
4 | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ
4.j | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), блочные (j=1), комплектные (j=2), кирпичные (j=3), мачтовые (j=4), встроенные (j=5)
1 | j=2
4.j.k | Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформа-торные и более (k=2)
1 | k=1
4.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2), от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до 500 кВА (l=4), от 500 до 900 кВА включительно (l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
1 | l=4 (КТП 6/0,4 кВ № НФ-44-5 инв. № 14313)
5 | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП)
с уровнем напряжения
до 35 кВ
5.j | Распределительные трансформаторные подстанции (РТП)
5.j.k | Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформаторные
и более (k=2)
5.j.k.l | Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно (l=1), от 25 до 100 кВА включительно (l=2), от 100 до 250 кВА включительно (l=3), от 250 до 500 кВА (l=4), от 500 до 900 кВА включительно (l=5), свыше 1000 кВА (l=6)
… | <пообъектная расшифровка>
6 | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
6.j | ПС 35 кВ (j=1), ПС 110 кВ и выше (j=2)
… | <пообъектная расшифровка>
Генеральный директор АО "НГТ-Энергия" |  |  |  | Е.В. Катрич

## прил 2 факт р-ды С1
Приложение №2
Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренным подпунктами «а» и «в» пункта 16 Методических указаний, за 2017 год
№ п/п | Наименование мероприятий | Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1 |  |  | Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП)
|  | Расходы согласно приложению 3 по каждому мероприятию (руб.) | Количество технологических присоединений (шт.) | Объем максимальной мощности (кВт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю и их согласнование с системным оператором | 57690.08 | 9 | 435.7 | 6410.01
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 24107.12 | 6 | 312 | 4017.85
Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренным подпунктами «а» и «в» пункта 16 Методических указаний, за 2018 год
№ п/п | Наименование мероприятий | Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1 |  |  | Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП)
|  | Расходы согласно приложению 3 по каждому мероприятию (руб.) | Количество технологических присоединений (шт.) | Объем максимальной мощности (кВт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю и их согласнование с системным оператором | 60000 | 11 | 903.8 | 5454.55
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 25070 | 7 | 903.8 | 3581.43
Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренным подпунктами «а» и «в» пункта 16 Методических указаний, за 2019 год
№ п/п | Наименование мероприятий | Информация для расчета стандартизированной тарифной ставки С1 |  |  | Расходы на одно присоединение (руб. на одно ТП)
|  | Расходы согласно приложению 3 по каждому мероприятию (руб.) | Количество технологических присоединений (шт.) | Объем максимальной мощности (кВт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю и их согласнование с системным оператором | 62400 | 11 | 1490 | 5672.73
2. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 57660 | 9 | 1170 | 6406.67
| Генеральный директор АО "НГТ-Энергия" |  | Е.В. Катрич

## прил 3 С1
Приложение № 3
Расчет фактических расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных подпунктами «а» и «в» пункта 16 Методических указаний, за 2017-2019 годы (выполняется отдельно по мероприятиям, предусмотренным подпунктами «а» и «в» пункта 16 Методических указаний)
тыс. руб.
№ п/п | Показатели | Расчет фактических расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий Заявителю и их согласнование с системным оператором |  |  | Расчет фактических расходов на выполнение мероприятий по технологическому присоединению на проверку сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий
|  | Данные за 2017 год | Данные за 2018 год | Данные за 2019 год | Данные за 2017 год | Данные за 2018 год | Данные за 2019 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Расходы по выполнению мероприятий по технологическому присоединению, всего | 57.69 | 60 | 62.4 | 24.11 | 25.07 | 57.66
1.1. | Вспомогательные материалы
1.2. | Энергия на хозяйственные нужды
1.3. | Оплата труда ППП | 40.38 | 42 | 43.68 | 16.87 | 17.54 | 40.34
1.4. | Отчисления на страховые взносы | 12.28 | 12.77 | 13.28 | 5.13 | 5.34 | 12.28
1.5. | Прочие расходы, всего, в том числе: | 5.03 | 5.23 | 5.44 | 2.1 | 2.2 | 5.06
1.5.1. | - работы и услуги производственного характера | 2.88 | 3 | 3.12 | 1.21 | 1.26 | 2.9
1.5.2. | - налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций, всего
1.5.3. | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | 2.15 | 2.23 | 2.32 | 0.9 | 0.94 | 2.16
1.5.3.1. | услуги связи
1.5.3.2. | расходы на охрану и пожарную безопасность
1.5.3.3. | расходы на информационное обслуживание, иные услуги, связанные с деятельностью по технологическому присоединению
1.5.3.4. | плата за аренду имущества
1.5.3.5. | другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 2.15 | 2.23 | 2.32 | 0.9 | 0.94 | 2.16
1.6. | Внереализационные расходы, всего
1.6.1. | - расходы на услуги банков
1.6.2. | - % за пользование кредитом
1.6.3. | - прочие обоснованные расходы
1.6.4. | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
| Генеральный директор АО "НГТ-Энергия" |  | Е.В. Катрич

## прил 1 стройка (hidden)
Приложение № 1 к Методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС от 29.08.2017 г. № 1135/17
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и для целей реализации иных мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации АО "НГТ-Энергия" (заполняется отдельно для территорий городских населенных пунктов и территорий, не относящихся к городским населенным пунктам)
№ | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м | Пропускная способность, кВт/ | Расходы на строительство объекта по ОС-1, КС, тыс. руб. | Наименование материала/ оборудования | Реквизиты обосновывающих документов по строительству объекта
Максимальная мощность, кВт
1 | Строительство воздушных линий | - | - | - | - | - | - | -
1.j | Материал опоры (деревянные (j=1), металлические (j=2), железобетонные (j=3)) | - | - | - | - | - | - | -
1.j.k | Тип провода (изолированный провод (k=1), неизолированный провод (k=2)) | - | - | - | - | - | - | -
1.j.k.l | Материал провода (медный (l=1), стальной (l=2), сталеалюминиевый (l=3), алюминиевый (l=4)) | - | - | - | - | - | - | -
… | <пообъектная расшифровка>
2 | Строительство кабельных линий | - | - | - | - | - | - | -
2.j | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j=1), в блоках (j=2), в каналах (j=3), в туннелях и коллекторах (j=4), в галереях и эстакадах (j=5), горизонтальное наклонное бурение (j=6)) | - | - | - | - | - | - | -
2.j.k | Одножильные (k=1) и многожильные (k=2) | - | - | - | - | - | - | -
2.j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l=1), бумажной изоляцией (l=2) | - | - | - | - | - | - | -
… | <пообъектная расшифровка>
3 | Строительство пунктов секционирования | - | - | - | - | - | - | -
3.j | Реклоузеры (j=1), распределительные пункты (РП) (j=2), переключательные пункты (ПП) (j=3) | - | - | - | - | - | - | -
4 | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ | - | - | - | - | - | - | -
4.j | Трансформаторные подстанции (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), блочные (j=1), комплектные (j=2), кирпичные (j=3), мачтовые (j=4), встроенные (j=5) | - | - | - | - | - | - | -
4.j.k | Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформа-торные и более (k=2) | - | - | - | - | - | - | -
5 | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) | - | - | - | - | - | - | -
с уровнем напряжения
до 35 кВ
5.j | Распределительные трансформаторные подстанции (РТП) | - | - | - | - | - | - | -
5.j.k | Однотрансформаторные (k=1), двухтрансформаторные | - | - | - | - | - | - | -
и более (k=2)
6 | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) | - | - | - | - | - | - | -
Фактические расходы на технологическое присоединение за отчетный период равны нулю, поэтому прилагаемые формы нулевые.
Генеральный директор |  |  |  |  | Е.В. Катрич

## прил 5
Приложение N 5
к Методическим указаниям
по определению размера платы
за технологическое присоединение
к электрическим сетям
утвержденных приказом ФАС от 29.08.2017 г. № 1135/17
Сведения
о строительстве линий электропередачи при технологическом
присоединении энергопринимающих устройств максимальной
мощностью менее 8 900 кВт и на уровне напряжения ниже 35 кВ
(заполняется раздельно для случаев технологического
присоединения на территории городских населенных пунктов
и территорий, не относящихся к территориям городских
населенных пунктов)
N п/п | Объект электросетевого хозяйства | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), м | Присоединенная максимальная мощность, кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Строительство воздушных линий | - | - | - | -
1.j | Материал опоры (деревянные (j = 1), металлические (j = 2), железобетонные (j = 3)) | - | - | - | -
1.j.k | Тип провода (изолированный провод (k = 1), неизолированный провод (k = 2)) | - | - | - | -
1.j.k.l | Материал провода (медный (l = 1), стальной (l = 2), сталеалюминиевый (l = 3), алюминиевый (l = 4)) | - | - | - | -
1.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 25 квадратных мм включительно (m = 1), от 25 до 50 квадратных мм включительно (m = 2), от 50 до 75 квадратных мм включительно (m = 3), от 75 до 100 квадратных мм включительно (m = 4), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 200 квадратных мм (m = 6)) | - | - | - | -
... | <пообъектная расшифровка> | - | - | - | -
2. | Строительство кабельных линий | - | - | - | -
2.j | Способ прокладки кабельных линий (в траншеях (j = 1), в блоках (j = 2), в каналах (j = 3), в туннелях и коллекторах (j = 4), в галереях и эстакадах (j = 5)) | - | - | - | -
2.j.k | Одножильные (k = 1) и многожильные (k = 2) | - | - | - | -
2.j.k.l | Кабели с резиновой и пластмассовой изоляцией (l = 1), бумажной изоляцией (l = 2) | - | - | - | -
2.j.k.l.m | Сечение провода (диапазон до 25 квадратных мм включительно (m = 1), от 25 до 50 квадратных мм включительно (m = 2), от 50 до 75 квадратных мм включительно (m = 3), от 75 до 100 квадратных мм включительно (m = 4), от 100 до 200 квадратных мм включительно (m = 5), свыше 200 квадратных мм (m = 6)) | - | - | - | -
... | <пообъектная расшифровка> | - | - | - | -
Фактические расходы на технологическое присоединение за отчетный период равны нулю, поэтому прилагаемые формы нулевые.
Генеральный директор АО "НГТ-Энергия" |  |  |  |  | Е.В. Катрич

## 6
Приложение № 2
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
Фактические средние данные о присоединенных объемах максимальной мощности за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
Наименование мероприятий |  | Фактические расходы на строительство подстанций за 3 предыдущих года (тыс. рублей) | Объем мощности, введенной в основные фонды за 3 предыдущих года (кВт)
1. | Строительство пунктов секционирования (распределенных пунктов) | 0 | 0
2. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 0 | 0
3. | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | 0 | 0

## 7
Приложение № 3
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
Фактические средние данные о длине линий электропередачи и об объемах максимальной мощности построенных объектов за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
| Наименование мероприятий | Расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (тыс. рублей) | Длина воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (км) | Объем максимальной мощности, присоединенной путем строительства воздушных или кабельных линий за последние 3 года (кВт)
1. | Строительство кабельных линий электропередачи:
| 0,4 кВ | 0 | 0 | 0
| 1 - 20 кВ | 0 | 0 | 0
| 35 кВ | 0 | 0 | 0
2. | Строительство воздушных линий электропередачи:
| 0,4 кВ | 0 | 0 | 0
| 1 - 20 кВ | 0 | 0 | 0
| 35 кВ | 0 | 0 | 0

## 8
Приложение № 4
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
ИНФОРМАЦИЯ
об осуществлении технологического присоединения по договорам, заключенным за текущий год
| Категория заявителей | Количество договоров (штук) |  |  | Максимальная мощность (кВт) |  |  | Стоимость договоров (без НДС) (тыс. рублей)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего | 99 | 0 | 0 | 702.3 | 0 | 0 | 81.23 | 0 | 0
в том числе
| льготная категория* | 99 | 0 | 0 | 702.3 | 0 | 0 | 81.23 | 0 | 0
2. | От 15 до 150 кВт - всего | 7 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 235.71 | 0 | 0
в том числе
| льготная категория** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего | 2 | 0 | 0 | 545 | 0 | 0 | 295.01 | 0 | 0
в том числе
| по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | От 670 кВт до 8900 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
| по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | От 8900 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
| по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Объекты генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
______________________________
* Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
** Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

## 9
Приложение № 5
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии
ИНФОРМАЦИЯ
о поданных заявках на технологическое присоединение за текущий год
Категория заявителей |  | Количество заявок (штук) |  |  | Максимальная мощность (кВт)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего | 155 | 0 | 0 | 1086.2 | 0 | 0
в том числе
| льготная категория* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | От 15 до 150 кВт - всего | 11 | 0 | 0 | 935 | 0 | 0
в том числе
| льготная категория** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего | 3 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0
в том числе
| по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | От 670 кВт до 8900 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
| по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | От 8900 кВт - всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе
| по индивидуальному проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Объекты генерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
______________________________
* Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
** Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных энергопринимающих устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения".