## 19г6-9_2020
1. | об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии
| Квартал | Объем недопоставленной электроэнергии, тыс.кВт*ч
| 1 | 0
| 2 | 0
| 3 | 0
4
2. | о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
| Центр питания | Объем свободной мощности, МВА
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
| - | 0 | 0 | 0
3. | о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
| Центр питания | Объем свободной мощности, МВА
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал
| - | 0 | 0 | 0

## 19е
Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения
Квартал | Ед. изм. | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | МВт | 7.231 | 1.089 | 2.581 | 3.451 | 0.11
2 | МВт | 7.231 | 1.089 | 2.581 | 3.451 | 0.11
3 | МВт | 7.231 | 1.089 | 2.581 | 3.451 | 0.11
4 | МВт