## ПС Х-1
Режимная ведомость по ПС 35 кВ
Наименование организации Дисп. наим. ПС Номинальное напряжение Адрес Дата
1. Показания приборов
Время записи | Напряжение на шинах |  |  |  | Трансформатор №1 ______кВА |  |  |  |  | Трансформатор №2 _______ кВА |  |  |  |  | Нагрузка на ЛЭП
| 35 кВ |  | 6-10 кВ |  | Нагрузка |  |  |  | То масла Со | Нагрузка |  |  |  | То масла Со | ВЛ 11 | ВЛ 12п | ВЛ 13 | ВЛ 14 | ВЛ 15 | ВЛ 16 | ВЛ 17п
[5 empty] | 35 кВ | 6-10 кВ |  |  |  | 35 кВ | 6-10 кВ
| кВ | кВ | кВ | кВ | А | А | МВт | МВр |  | А | А | МВт | МВр
03-00 | 35 |  | 6.2 |  |  | 114 | 1.104 | 0.58669 |  |  | 64 | 0.6294 | 0.30144 |  | 5 | 41 | 37 | 5 | 49 | 17 | 22
10-00 | 35 |  | 6.2 |  |  | 178 | 1.7238 | 1.2425 |  |  | 106 | 1.0424 | 0.49926 |  | 6 | 72 | 71 | 6 | 79 | 25 | 35
18-00 | 35 |  | 6.2 |  |  | 165 | 1.5979 | 1.1517 |  |  | 100 | 0.98344 | 0.471 |  | 5 | 68 | 69 | 7 | 84 | 30 | 29
2. Показания счетчиков
Наименова- ние присоедине- ний | кВ: Активной энергии |  |  |  | Реактивной энергии | [9 empty] | Cosφ | Полож. анцапф | tg φ
| кВ: Часы; 6-10 кВ А: Разность; 6-10 кВ МВр: Коэфф. счётчика |  | Учтено, кВт/ч |  | Часы |  |  |  | Разность |  | Коэфф. счётчика |  | Учтено, кВар/ч
| кВ: 24-00; кВ: 00-00 |  |  |  | 24-00 |  | 00-00
T-1 4000ква | кВ: 19296.8817; кВ: 19304.6538; 6-10 кВ А: 7.7721; 6-10 кВ МВр: 4800 |  | 37306.08 |  | 10556.8402 |  | 10560.5649 |  | 3.7247 |  | 4800 |  | 17878.56 |  | 0.90179 |  | 0.47924
Т-2 4000ква | кВ: 5587.8752; кВ: 5592.18; 6-10 кВ А: 4.3048; 6-10 кВ МВр: 4800 |  | 20663.04 |  | 3003.4739 |  | 3005.362 |  | 1.8881 |  | 4800 |  | 9062.88 |  | 0.91579 |  | 0.4386
Ширванская | кВ: 6125.87; кВ: 6131.45; 6-10 кВ А: 5.58; 6-10 кВ МВр: 7000 |  | 39060 |  | 3263.88 |  | 3266.44 |  | 2.56 |  | 7000 |  | 17920 |  | 0.90891 |  | 0.45878
ВЛ-6кВ | 11 | 468.6227 |  | 468.8186 |  | 0.1959 |  | 2400 |  | 470.16 |  | 1172.0342 |  | 1172.5357 |  | 0.5015 |  | 2400 |  | 1203.6 |  | 0.36385 |  | 2.56
| 12п | 12069.5464 |  | 12075.9691 |  | 6.4227 |  | 2400 |  | 15414.48 |  | 5924.5906 |  | 5927.2937 |  | 2.7031 |  | 2400 |  | 6487.44 |  | 0.9217 |  | 0.42087
| 13 | 11662.6112 |  | 11668.2848 |  | 5.6736 |  | 2400 |  | 13616.64 |  | 5377.4558 |  | 5379.4424 |  | 1.9866 |  | 2400 |  | 4767.84 |  | 0.94381 |  | 0.35015
| 14 | 1396.167 |  | 1396.5138 |  | 0.3468 |  | 2400 |  | 832.32 |  | 1435.6416 |  | 1436.1127 |  | 0.4711 |  | 2400 |  | 1130.64 |  | 0.59284 |  | 1.3584
| 15 | 13775.509 |  | 13782.0229 |  | 6.5139 |  | 2400 |  | 15633.36 |  | 7510.0835 |  | 7513.2019 |  | 3.1184 |  | 2400 |  | 7484.16 |  | 0.90197 |  | 0.47873
| 16 | 4520.3793 |  | 4522.7867 |  | 2.4074 |  | 2400 |  | 5777.76 |  | 1624.502 |  | 1625.3136 |  | 0.8116 |  | 2400 |  | 1947.84 |  | 0.9476 |  | 0.33713
| 17п | 5968.3632 |  | 5971.0041 |  | 2.6409 |  | 2400 |  | 6338.16 |  | 4004.7961 |  | 4006.4086 |  | 1.6125 |  | 2400 |  | 3870 |  | 0.85348 |  | 0.61059
3. Прием и сдача смены
№ п/п | кВ: Время смены; кВ: Сдал; 6-10 кВ МВр: Принял |  |  |  |  | Начальник _________________ участка _____________ / ___________/
| кВ: Фамилия; 6-10 кВ А: Роспись; 6-10 кВ МВр: Фамилия |  |  | Роспись |  |  |  | Наимен.участка |  |  |  | Роспись |  |  | Ф.И.О.
Инженер СУБЭЭ______________ участка _____________ / ___________/
[15 empty] | Наимен.участка |  |  |  | Роспись |  |  | Ф.И.О.
[9 empty] | вл 11 |  |  | срез | Р | I
[11 empty] | 3 ч, | 0.0076 | 18.24 | 4.5995
[11 empty] | 10 ч, | 0.0092 | 22.08 | 5.5678
[11 empty] | 18 ч, | 0.0074 | 17.76 | 4.4785
[9 empty] | вл 12 |  |  | срез | Р | I
[11 empty] | 3 ч, | 0.1702 | 408.48 | 40.6627
[11 empty] | 10 ч, | 0.302 | 724.8 | 72.1512
[11 empty] | 18 ч, | 0.2848 | 683.52 | 68.0419
[9 empty] | вл 13 |  |  | срез | Р | I
[11 empty] | 3 ч, | 0.16 | 384 | 37.33
[11 empty] | 10 ч, | 0.3046 | 731.04 | 71.067
[11 empty] | 18 ч, | 0.2958 | 709.92 | 69.0138
[9 empty] | вл 14 |  |  | срез | Р | I
[11 empty] | 3 ч, | 0.012 | 28.8 | 4.4573
[11 empty] | 10 ч, | 0.0154 | 36.96 | 5.7202
[11 empty] | 18 ч, | 0.0178 | 42.72 | 6.6116
[9 empty] | вл 15 |  |  | срез | Р | I
[11 empty] | 3 ч, | 0.199 | 477.6 | 48.5832
[11 empty] | 10 ч, | 0.322 | 772.8 | 78.612
[11 empty] | 18 ч, | 0.345 | 828 | 84.2271
[9 empty] | вл 16 |  |  | срез | Р | I
[11 empty] | 3 ч, | 0.0726 | 174.24 | 16.8708
[11 empty] | 10 ч, | 0.1072 | 257.28 | 24.9112
[11 empty] | 18 ч, | 0.1276 | 306.24 | 29.6518
[9 empty] | вл 17 |  |  | срез | Р | I
[11 empty] | 3 ч, | 0.084 | 201.6 | 21.6726
[11 empty] | 10 ч, | 0.1362 | 326.88 | 35.1405
[11 empty] | 18 ч, | 0.111 | 266.4 | 28.6387
[9 empty] | Т-1 |  |  | срез | Р | I
[11 empty] | 3 ч, | 0.2328 | 1117.44 | 113.6925
[11 empty] | 10 ч, | 0.3644 | 1749.12 | 177.962
[11 empty] | 18 ч, | 0.3364 | 1614.72 | 164.2877
[9 empty] | Т-2 |  |  | срез | Р | I
[11 empty] | 3 ч, | 0.1324 | 635.52 | 63.672
[11 empty] | 10 ч, | 0.2206 | 1058.88 | 106.088
[11 empty] | 18 ч, | 0.2082 | 999.36 | 100.1247
[9 empty] | Т-1 |  |  | срез | Р | I
[11 empty] | 3 ч, | 0.1848 | 1293.6 | 23.5052
[11 empty] | 10 ч, | 0.285 | 1995 | 34.7699
[11 empty] | 18 ч, | 0.278 | 1946 | 33.9159
Хадыженского
Хадыженского
Чайкин А.И
Мисько А.А.
4000
4000
АО "НГТ-Энергия"
ПС Х-1 "Нефтегорская"
35/6 кВ
хут.Николаенко
16.12.2020г.

## ПС Х-6
Режимная ведомость по ПС 35 кВ
Наименование организации Дисп. наим. ПС Номинальное напряжение Адрес Дата
1. Показания приборов
Время записи | Напряжение на шинах |  |  |  | Трансформатор №1 ______кВА |  |  |  |  | Трансформатор №2 _______ кВА |  |  |  |  | Нагрузка на ЛЭП
| 35 кВ |  | 6-10 кВ |  | Нагрузка |  |  |  | То масла Со | Нагрузка |  |  |  | То масла Со | ВЛ 61 | ВЛ 63 | ВЛ 64п
[5 empty] | 35 кВ | 6-10 кВ |  |  |  | 35 кВ | 6-10 кВ
| кВ | кВ | кВ | кВ | А | А | МВт | МВр |  | А | А | МВт | МВр
03-00 | 35 |  | 6.2 |  |  | 3 | 0.030374 | 0 | 40 | [7 empty] | 3
10-00 | 35 |  | 6.2 |  |  | 4 | 0.040498 | 0 | 40 | [7 empty] | 4
18-00 | 35 |  | 6.2 |  |  | 4 | 0.040498 | 0 | 40 | [7 empty] | 4
2. Показания счетчиков
Наименова- ние присоедине- ний | кВ: Активной энергии |  |  |  | Реактивной энергии | [8 empty] | Cosφ | Полож. анцапф | tg φ
| кВ: Часы; 6-10 кВ А: Разность; 6-10 кВ МВр: Коэфф. счётчика |  | Учтено, кВт/ч |  | Часы |  |  |  | Разность |  | Коэфф. счётчика |  | Учтено, кВар/ч
| кВ: 24-00; кВ: 00-00 |  |  |  | 24-00 |  | 00-00
Т-1 - 1800 | кВ: 9414.28; кВ: 9415.27; 6-10 кВ А: 0.99; 6-10 кВ МВр: 900 |  | 891 |  | 7561.3 |  | 7561.65 |  | 0.35 |  | 900 |  | 315 | 0.94281 |  | 0.35354
ВЛ 6кВ | кВ: 61
63
| 64п | 856.4187 |  | 858.9045 |  | 2.4858 |  | 360 |  | 894.888 |  | 494.4262 |  | 495.3113 |  | 0.8851 |  | 360 |  | 318.636 | 0.94206 |  | 0.35606
3. Прием и сдача смены
№ п/п | кВ: Время смены; кВ: Сдал; 6-10 кВ МВр: Принял |  |  |  |  | Начальник _________________ участка _____________ / ___________/
| кВ: Фамилия; 6-10 кВ А: Роспись; 6-10 кВ МВр: Фамилия |  |  | Роспись |  |  |  | Наимен.участка |  |  |  | Роспись |  | Ф.И.О.
Инженер СУБЭЭ______________ участка _____________ / ___________/
[15 empty] | Наимен.участка |  |  |  | Роспись |  | Ф.И.О.
Хадыженского
Хадыженского
Чайкин А.И
Мисько А.А.
АО "НГТ-Энергия"
ПС Х-6 "Безводная"
35/6кВ
ст.Безводная
16.12.2020г
630

## ПС Х-8
Режимная ведомость по ПС 35 кВ
Наименование организации Дисп. наим. ПС Номинальное напряжение Адрес Дата
1. Показания приборов
Время записи | Напряжение на шинах |  |  |  | Трансформатор №1 ______кВА |  |  |  |  | Трансформатор №2 _______ кВА |  |  |  |  | Нагрузка на ЛЭП
| 35 кВ |  | 6-10 кВ |  | Нагрузка |  |  |  | То масла Со | Нагрузка |  |  |  | То масла Со | ВЛ 35 "Ш-Ч" | МВт | МВр | ВЛ 84п | ВЛ 85п
[5 empty] | 35 кВ | 6-10 кВ |  |  |  | 35 кВ | 6-10 кВ
| кВ | кВ | кВ | кВ | А | А | МВт | МВр |  | А | А | МВт | МВр
03-00 | 35 |  | 6.2 |  |  | 27 | 0.26271 | 0.18846 | [6 empty] | 20 | 1.0912 | 0.72746 | 27
10-00 | 35 |  | 6.2 |  |  | 41 | 0.39894 | 0.28619 | [6 empty] | 30 | 1.6368 | 1.0912 | 41
18-00 | 35 |  | 6.2 |  |  | 37 | 0.36002 | 0.25827 | [6 empty] | 30 | 1.6368 | 1.0912 | 37
2. Показания счетчиков
Наименова- ние присоедине- ний | кВ: Активной энергии |  |  |  | Реактивной энергии | [8 empty] | Cosφ | Полож. анцапф | tg φ
| кВ: Часы; 6-10 кВ А: Разность; 6-10 кВ МВр: Коэфф. счётчика |  | Учтено, кВт/ч |  | Часы |  |  |  | Разность |  | Коэфф. счётчика |  | Учтено, кВар/ч
| кВ: 24-00; кВ: 00-00 |  |  |  | 24-00 |  | 00-00
Т-1 - 1800 | кВ: 45745.478; кВ: 45752.423; 6-10 кВ А: 6.945; 6-10 кВ МВр: 1200 |  | 8334 |  | 32664.601 |  | 32667.844 |  | 3.243 |  | 1200 |  | 3891.6 | 0.90608 |  | 0.46695
ВЛ 35-6кВ | ВЛ-35кВ | 921.28 |  | 930.64 |  | 9.36 |  | 5250 |  | 49140 |  | 9019.12 |  | 9023.6 |  | 4.48 |  | 5250 |  | 23520 | 0.902 |  | 0.47863
| 84п | 1520.4209 |  | 1529.6748 |  | 9.2539 |  | 900 |  | 8328.51 |  | 1148.5663 |  | 1152.806 |  | 4.2397 |  | 900 |  | 3815.73 | 0.90913 |  | 0.45815
| 85п | 3863.2 |  | 3863.2 |  | 0 |  | 600 |  | 0 |  | 1838.53 |  | 1838.53 |  | 0 |  | 600 |  | 0 | 0 |  | 0
3. Прием и сдача смены
№ п/п | кВ: Время смены; кВ: Сдал; 6-10 кВ МВр: Принял |  |  |  |  | Начальник _________________ участка _____________ / ___________/
| кВ: Фамилия; 6-10 кВ А: Роспись; 6-10 кВ МВр: Фамилия |  |  | Роспись |  |  |  | Наимен.участка |  |  |  | Роспись |  | Ф.И.О.
Инженер СУБЭЭ______________ участка _____________ / ___________/
[15 empty] | Наимен.участка |  |  |  | Роспись |  | Ф.И.О.
| кВ: вл 64; 6-10 кВ МВт: срез; 6-10 кВ МВр: Р | I
| 6-10 кВ А: 3 ч,; 6-10 кВ МВт: 0.296; 6-10 кВ МВр: 266.4 | 26.8858
| 6-10 кВ А: 10 ч,; 6-10 кВ МВт: 0.4464; 6-10 кВ МВр: 401.76 | 40.5467
| 6-10 кВ А: 18 ч,; 6-10 кВ МВт: 0.4062; 6-10 кВ МВр: 365.58 | 36.8953
АО "НГТ-Энергия"
ПС Х-8 "Ширванская"
35/6
ст.Ширванская"
1800
16.12.2020г
Хадыженского
Хадыженского
Чайкин А.И
Мисько А.А.

## ПС Х-3
Режимная ведомость по ПС 35 кВ
Наименование организации Дисп. наим. ПС Номинальное напряжение Адрес Дата
1. Показания приборов
Время записи | Напряжение на шинах |  |  |  | Трансформатор №1 ______кВА |  |  |  |  | Трансформатор №2 _______ кВА |  |  |  |  | Нагрузка на ЛЭП
| 35 кВ |  | 6-10 кВ |  | Нагрузка |  |  |  | То масла Со | Нагрузка |  |  |  | То масла Со | ВЛ 31 | ВЛ 32 | ВЛ 33 | ВЛ 34 | ВЛ 35 | ВЛ 36
[5 empty] | 35 кВ | 6-10 кВ |  |  |  | 35 кВ | 6-10 кВ
| кВ | кВ | кВ | кВ | А | А | МВт | МВр |  | А | А | МВт | МВр
03-00 | 35 |  | 6.3 |  |  | 25 | 0.2645 | 0.17732 | 55 | [5 empty] | 2 | 11 | 0 | 3 | 10 | 0
10-00 | 35 |  | 6.3 |  |  | 26 | 0.27507 | 0.18441 | 55 | [5 empty] | 3 | 12 | 0 | 3 | 10 | 0
18-00 | 35 |  | 6.3 |  |  | 31 | 0.32797 | 0.21988 | 55 | [5 empty] | 2 | 10 | 0 | 4 | 9 | 0
2. Показания счетчиков
Наименова- ние присоедине- ний | кВ: Активной энергии |  |  |  | Реактивной энергии | [8 empty] | Cosφ | Полож. анцапф | tg φ
| кВ: Часы; 6-10 кВ А: Разность; 6-10 кВ МВр: Коэфф. счётчика |  | Учтено, кВт/ч |  | Часы |  |  |  | Разность |  | Коэфф. счётчика |  | Учтено, кВар/ч
| кВ: 24-00; кВ: 00-00 |  |  |  | 24-00 |  | 00-00
Т-1 - 1600 | кВ: 4238.0245; кВ: 4240.5853; 6-10 кВ А: 2.5608; 6-10 кВ МВр: 2400 |  | 6145.92 |  | 2424.39 |  | 2425.36 |  | 0.97 |  | 1600 |  | 1552 | 0.96956 |  | 0.25253
ВЛ-6кВ | 31 | 3849.3588 |  | 3849.7269 |  | 0.3681 |  | 1200 |  | 441.72 |  | 5128.83 |  | 5129.16 |  | 0.33 |  | 1200 |  | 396 | 0.74459 |  | 0.8965
| 32 | 6544.1013 |  | 6545.645 |  | 1.5437 |  | 1800 |  | 2778.66 |  | 4032.85 |  | 4033.29 |  | 0.44 |  | 1800 |  | 792 | 0.9617 |  | 0.28503
| 33 | 1013.44 |  | 1013.44 |  | 0 |  | 1800 |  | 0 |  | 649.78 |  | 649.78 |  | 0 |  | 1800 |  | 0 | 0 |  | 0
| 34 | 5133.3209 |  | 5134.3626 |  | 1.0417 |  | 600 |  | 625.02 |  | 4653.14 |  | 4653.61 |  | 0.47 |  | 600 |  | 282 | 0.91152 |  | 0.45119
| 35 | 3742.9558 |  | 3744.7198 |  | 1.764 |  | 1200 |  | 2116.8 |  | 5547.93 |  | 5548.66 |  | 0.73 |  | 1200 |  | 876 | 0.924 |  | 0.41383
| 36 | 977.53 |  | 977.53 |  | 0 |  | 1200 |  | 0 |  | 412.61 |  | 412.61 |  | 0 |  | 1200 |  | 0 | 0 |  | 0
3. Прием и сдача смены
№ п/п | кВ: Время смены; кВ: Сдал; 6-10 кВ МВр: Принял |  |  |  |  | Начальник _________________ участка _____________ / ___________/
| кВ: Фамилия; 6-10 кВ А: Роспись; 6-10 кВ МВр: Фамилия |  |  | Роспись |  |  |  | Наимен.участка |  |  |  | Роспись |  | Ф.И.О.
Инженер СУБЭЭ______________ участка _____________ / ___________/
[15 empty] | Наимен.участка |  |  |  | Роспись |  | Ф.И.О.
вл 31 | кВ: срез; кВ: Р; 35 кВ А: I
|  | 3 ч, | 0.0156 | 18.72 | 2.3068
|  | 10 ч, | 0.0164 | 19.68 | 2.4251
|  | 18 ч, | 0.014 | 16.8 | 2.0702
вл 32 | кВ: срез; кВ: Р; 35 кВ А: I
|  | 3 ч, | 0.0656 | 118.08 | 11.2655
|  | 10 ч, | 0.0692 | 124.56 | 11.8837
|  | 18 ч, | 0.053 | 95.4 | 9.1017
вл 34 | кВ: срез; кВ: Р; 35 кВ А: I
|  | 3 ч, | 0.0478 | 28.68 | 2.8869
|  | 10 ч, | 0.041 | 24.6 | 2.4762
|  | 18 ч, | 0.0526 | 31.56 | 3.1768
вл 35 | кВ: срез; кВ: Р; 35 кВ А: I
|  | 3 ч, | 0.0766 | 91.92 | 9.5838
|  | 10 ч, | 0.0744 | 89.28 | 9.3086
|  | 18 ч, | 0.0656 | 78.72 | 8.2076
Т-1 | кВ: срез; кВ: Р; 35 кВ А: I
|  | 3 ч, | 0.0852 | 204.48 | 20.3178
|  | 10 ч, | 0.1068 | 256.32 | 25.4688
|  | 18 ч, | 0.1274 | 305.76 | 30.3813
257.4
1600
Хадыженского
Хадыженского
Чайкин А.И
Мисько А.А.
АО "НГТ-Энергия"
ПС Х-3 "Широкая-Балка"
35/6 кВ
пос."Широкая-Балка"
16.12.2020г

## ПС Х-4
Режимная ведомость по ПС 35 кВ
Наименование организации Дисп. наим. ПС Номинальное напряжение Адрес Дата
1. Показания приборов
Время записи | Напряжение на шинах |  |  |  | Трансформатор №1 ______кВА |  |  |  |  | Трансформатор №2 _______ кВА |  |  |  |  | Нагрузка на ЛЭП
| 35 кВ |  | 6-10 кВ |  | Нагрузка |  |  |  | То масла Со | Нагрузка |  |  |  | То масла Со | ВЛ 41 | ВЛ 42 | ВЛ 43п
[5 empty] | 35 кВ | 6-10 кВ |  |  |  | 35 кВ | 6-10 кВ
| кВ | кВ | кВ | кВ | А | А | МВт | МВр |  | А | А | МВт | МВр
03-00 | кВ: 35; кВ: 6.2 |  |  | 35 | 0.32929 | 0.20684 | 50 | 5 | 18 | 16
10-00 | кВ: 35; кВ: 6.2 |  |  | 50 | 0.47041 | 0.29549 | 50 | 5 | 24 | 21
18-00 | кВ: 35; кВ: 6.2 |  |  | 40 | 0.37633 | 0.23639 | 50 | 5 | 18 | 18
2. Показания счетчиков
Наименова- ние присоедине- ний | кВ: Активной энергии |  |  |  | Реактивной энергии | [8 empty] | Cosφ | Полож. анцапф | tg φ
| кВ: Часы; 6-10 кВ А: Разность; 6-10 кВ МВр: Коэфф. счётчика |  | Учтено, кВт/ч |  | Часы |  |  |  | Разность |  | Коэфф. счётчика |  | Учтено, кВар/ч
| кВ: 24-00; кВ: 00-00 |  |  |  | 24-00 |  | 00-00
Т-1 - 630
Т-2 - 2500 | кВ: 9149.79; кВ: 9152.294; 6-10 кВ А: 2.504; 6-10 кВ МВр: 2400 |  | 6009.6 |  | 6759.254 |  | 6760.632 |  | 1.378 |  | 2400 |  | 3307.2 | 0.8761 |  | 0.55032
ВЛ 6кВ | 41 | 4164.3237 |  | 4165.4378 |  | 1.1141 |  | 900 |  | 1002.69 |  | 4884.4862 |  | 4885.3714 |  | 0.8852 |  | 900 |  | 796.68 | 0.78295 |  | 0.79454
| 42 | 15094.37 |  | 15099.49 |  | 5.12 |  | 1200 |  | 6144 |  | 6746.12 |  | 6746.12 |  | 0 |  | 1200 |  | 0 | 1 |  | 0
| 43п | 4458.4795 |  | 4470.5363 |  | 12.0568 |  | 360 |  | 4340.448 |  | 1665.9853 |  | 1668.7484 |  | 2.7631 |  | 360 |  | 994.716 | 0.97473 |  | 0.22917
3. Прием и сдача смены
№ п/п | кВ: Время смены; кВ: Сдал; 6-10 кВ МВр: Принял |  |  |  |  | Начальник _________________ участка _____________ / ___________/
| кВ: Фамилия; 6-10 кВ А: Роспись; 6-10 кВ МВр: Фамилия |  |  | Роспись |  |  |  | Наимен.участка |  |  |  | Роспись |  | Ф.И.О.
Инженер СУБЭЭ______________ участка _____________ / ___________/
[15 empty] | Наимен.участка |  |  |  | Роспись |  | Ф.И.О.
| кВ: вл41; 6-10 кВ МВт: срез; 6-10 кВ МВр: Р | I
| 6-10 кВ А: 3 ч,; 6-10 кВ МВт: 0.0446; 6-10 кВ МВр: 40.14 | 4.7039
| 6-10 кВ А: 10 ч,; 6-10 кВ МВт: 0.0486; 6-10 кВ МВр: 43.74 | 5.1258
| 6-10 кВ А: 18 ч,; 6-10 кВ МВт: 0.045; 6-10 кВ МВр: 40.5 | 4.7461
| кВ: вл 43; 6-10 кВ МВт: срез; 6-10 кВ МВр: Р | I
| 6-10 кВ А: 3 ч,; 6-10 кВ МВт: 0.4742; 6-10 кВ МВр: 170.712 | 16.0691
| 6-10 кВ А: 10 ч,; 6-10 кВ МВт: 0.624; 6-10 кВ МВр: 224.64 | 21.1454
| 6-10 кВ А: 18 ч,; 6-10 кВ МВт: 0.5242; 6-10 кВ МВр: 188.712 | 17.7635
АО "НГТ-Энергия"
ПС Х-4 "Абузы"
35/6
п. Транспортный
16.12.2020г
Хадыженского
Хадыженского
Чайкин А.И
Мисько А.А.
630
2500

## ПС Х-2
Режимная ведомость по ПС 35 кВ
Наименование организации Дисп. наим. ПС Номинальное напряжение Адрес Дата
1. Показания приборов
Время записи | Напряжение на шинах |  |  |  | Трансформатор №1 ______кВА |  |  |  |  | Трансформатор №2 _______ кВА |  |  |  |  | Нагрузка на ЛЭП
| 35 кВ |  | 6-10 кВ |  | Нагрузка |  |  |  | То масла Со | Нагрузка |  |  |  | Ап-Хад, 35кв | НПС-2 | НПС-1 | ВЛ 20 | ВЛ 21п | ВЛ 22 | ВЛ 23 | ВЛ 24 | ВЛ 25п | ВЛ 27п | ВЛ 29п
[5 empty] | 35 кВ | 6-10 кВ |  |  |  | 35 кВ | 6-10 кВ
| кВ | кВ | кВ | кВ | А | А | МВт | МВр |  | А | А | МВт | МВр
03-00 | 36 |  | 6.3 |  |  | 230 | 2.3232 | 1.6313 | 55 |  | 240 | 2.4485 | 0.44079 | 70 | 20 | 5 | 0 | 120 | 55 | 2 | 45 | 95 | 37 | 123
10-00 | 36 |  | 6.3 |  |  | 370 | 3.7373 | 2.6243 | 65 |  | 363 | 3.766 | 1.0725 | 140 | 20 | 5 | 0 | 188 | 78 | 2 | 55 | 138 | 107 | 188
18-00 | 36 |  | 6.3 |  |  | 340 | 3.4343 | 2.4115 | 70 |  | 410 | 4.4738 | 1.1131 | 120 | 20 | 5 | 0 | 211 | 70 | 2 | 70 | 156 | 43 | 205
2. Показания счетчиков
Наименова- ние присоедине- ний | кВ: Активной энергии |  |  |  | Реактивной энергии | [9 empty] | Cosφ | Полож. анцапф | tg φ
| кВ: Часы; 6-10 кВ А: Разность; 6-10 кВ МВр: Коэфф. счётчика |  | Учтено, кВт/ч |  | Часы |  |  |  | Разность |  | Коэфф. счётчика |  | Учтено, кВар/ч
| кВ: 24-00; кВ: 00-00 |  |  |  | 24-00 |  | 00-00
Т-1 - 6300 | кВ: 18447.385; кВ: 18454.537; 6-10 кВ А: 7.152; 6-10 кВ МВр: 9600 |  | 68659.2 |  | 10728.59 |  | 10731.513 |  | 2.923 |  | 9600 |  | 28060.8 |  | 0.92567 |  | 0.4087
Т-2 - 6300 | кВ: 51568.89; кВ: 51579.806; 6-10 кВ А: 10.916; 6-10 кВ МВр: 7200 |  | 78595.2 |  | 25300.99 |  | 25305.132 |  | 4.142 |  | 7200 |  | 29822.4 |  | 0.93496 |  | 0.37944
Апшеронск | кВ: 34046.07; кВ: 34053.28; 6-10 кВ А: 7.21; 6-10 кВ МВр: 14000 |  | 100940 |  | 13568.48 |  | 13570.83 |  | 2.35 |  | 14000 |  | 32900 |  | 0.95077 |  | 0.32594
НПС-1 35кв | кВ: 7431.845; кВ: 7432.355; 6-10 кВ А: 0.51; 6-10 кВ МВр: 10500 |  | 5355 |  | 241.282 |  | 241.285 |  | 0.003 |  | 10500 |  | 31.5 |  | 0.99998 |  | 0.0058824
НПС-2 35кв | кВ: 5588.712; кВ: 5591.11; 6-10 кВ А: 2.398; 6-10 кВ МВр: 10500 |  | 25179 |  | 367.977 |  | 367.981 |  | 0.004 |  | 10500 |  | 42 |  | 1 |  | 0.0016681
ВЛ-6кВ | 20 | 0.332 |  | 0.3323 |  | 0.0003 |  | 2400 |  | 0.72 |  | 0.7689 |  | 0.7698 |  | 0.0009 |  | 2400 |  | 2.16 |  | 0 |  | 0
| 21п | 9069.4139 |  | 9081.0573 |  | 11.6434 |  | 3600 |  | 41916.24 |  | 3684.2759 |  | 3688.0873 |  | 3.8114 |  | 3600 |  | 13721.04 |  | 0.95038 |  | 0.32734
| 22 | 4313.373 |  | 4319.16 |  | 5.787 |  | 1800 |  | 10416.6 |  | 3484.48 |  | 3488.01 |  | 3.53 |  | 1800 |  | 6354 |  | 0.85371 |  | 0.60999
| 23 | 6732.8498 |  | 6733.1336 |  | 0.2838 |  | 1800 |  | 510.84 |  | 5432.2246 |  | 5432.3365 |  | 0.1119 |  | 1800 |  | 201.42 |  | 0.9303 |  | 0.39429
| 24 | 25577.77 |  | 25585.414 |  | 7.644 |  | 1800 |  | 13759.2 |  | 16910.521 |  | 16913.551 |  | 3.03 |  | 1800 |  | 5454 |  | 0.92963 |  | 0.39639
| 25п | 11626.8013 |  | 11639.6571 |  | 12.8558 |  | 2400 |  | 30853.92 |  | 4610.9 |  | 4616.26 |  | 5.36 |  | 2400 |  | 12864 |  | 0.92299 |  | 0.41693
| 27п | 5566.1909 |  | 5572.6801 |  | 6.4892 |  | 2400 |  | 15574.08 |  | 4729.7738 |  | 4732.044 |  | 2.2702 |  | 2400 |  | 5448.48 |  | 0.9439 |  | 0.34984
| 29п | 13850.9101 |  | 13867.2862 |  | 16.3761 |  | 2400 |  | 39302.64 |  | 7160.9197 |  | 7168.3485 |  | 7.4288 |  | 2400 |  | 17829.12 |  | 0.91068 |  | 0.45364
3. Прием и сдача смены
№ п/п | кВ: Время смены; кВ: Сдал; 6-10 кВ МВр: Принял |  |  |  |  | Начальник _________________ участка _____________ / ___________/
| кВ: Фамилия; 6-10 кВ А: Роспись; 6-10 кВ МВр: Фамилия |  |  | Роспись |  |  |  | Наимен.участка |  |  |  | Роспись |  |  | Ф.И.О.
Инженер СУБЭЭ______________ участка _____________ / ___________/
[15 empty] | Наимен.участка |  |  |  | Роспись |  |  | Ф.И.О.
АО "НГТ-Энергия"
ПС Х-2 "Хадыженская"
35/6
г.Хадыженск
16.12..2020г
Хадыженского
Хадыженского
Чайкин А.И
Мисько А.А.
6300
6300

## ПС Х-2 Т-3
Режимная ведомость по ПС 110кВ
за
Наименование организации Дисп. наим. ПС Номинальное напряжение Адрес Дата
1. Показания приборов
Время записи | Напряжение на шинах |  |  |  | Трансформатор №3 ______кВА |  |  |  |  | Трансформатор № _______ кВА |  |  |  |  | Нагрузка на ЛЭП
| 110 |  | 35-6 кВ |  | Нагрузка |  |  |  | То масла Со | Нагрузка |  |  |  | То масла Со | ВЛ 35кВ Апшер | МВт | МВр | ВЛ 35кВ НПС-1 | МВт | МВр | ВЛ 35кВ НПС-2 | МВт | МВр
[6 empty] | 35кВ |  |  |  | 35 кВ | 6-10 кВ
| кВ | кВ | кВ | кВ | А | А | МВт | МВр |  | А | А | МВт | МВр
03-00 | 120 |  | 36 |  | 20 |  | 1.1739 | 0.8106 | 55 | [5 empty] | 70 | 3.9283 | 8.7295 | 5 | 0.28059 | 0.18706 | 20 | 1.1224 | 0.74825
10-00 | 120 |  | 36 |  | 21 |  | 1.2326 | 0.85113 | 55 | [5 empty] | 140 | 7.8566 | 17.4591 | 5 | 0.28059 | 0.18706 | 20 | 1.1224 | 0.74825
18-00 | 120 |  | 36 |  | 25 |  | 1.4673 | 1.0132 | 55 | [5 empty] | 120 | 6.7342 | 14.9649 | 5 | 0.28059 | 0.18706 | 20 | 1.1224 | 0.74825
2. Показания счетчиков
Наименование присоединений | кВ: Активной энергии |  |  |  | Реактивной энергии | [9 empty] | Cosφ | Полож. анцапф | tg φ
| кВ: Часы; 35кВ А: Разность; 35кВ МВр: Коэфф. счётчика |  | Учтено, кВт/ч |  | Часы |  |  |  | Разность |  | Коэфф. счётчика |  | Учтено, кВар/ч
| кВ: 24-00; кВ: 00-00 |  |  |  | 24-00 |  | 00-00
Т-3 - 10000 | кВ: 10217.28; кВ: 10219.65; 35кВ А: 2.37; 35кВ МВр: 9600 |  | 22752 |  | 4699.46 |  | 4700.31 |  | 0.85 |  | 9600 |  | 8160 |  | 0.94129 | 10 | 0.35865
ВЛ-35кВ | "Апшер" | 34046.07 |  | 34053.28 |  | 7.21 |  | 14000 |  | 100940 |  | 13568.48 |  | 13570.83 |  | 2.35 |  | 14000 |  | 32900 |  | 0.95077 |  | 0.32594
| "НПС-1" | 7431.845 |  | 7432.355 |  | 0.51 |  | 10500 |  | 5355 |  | 241.282 |  | 241.285 |  | 0.003 |  | 10500 |  | 31.5 |  | 0.99998 |  | 0.0058824
| "НПС-2" | 5588.712 |  | 5591.11 |  | 2.398 |  | 10500 |  | 25179 |  | 367.977 |  | 367.981 |  | 0.004 |  | 10500 |  | 42 |  | 1 |  | 0.0016681
3. Прием и сдача смены
№ п/п | кВ: Время смены; кВ: Сдал; 35кВ МВр: Принял |  |  |  |  | Начальник _________________ участка _____________ / ___________/
| кВ: Фамилия; 35кВ А: Роспись; 35кВ МВр: Фамилия |  |  | Роспись |  |  |  | Наимен.участка |  |  |  | Роспись |  |  | Ф.И.О.
Инженер СУБЭЭ______________ участка _____________ / ___________/
[15 empty] | Наимен.участка |  |  |  | Роспись |  |  | Ф.И.О.
Режимная ведомость по ПС 110кВ
за
Наименование организации Дисп. наим. ПС Номинальное напряжение Адрес Дата
1. Показания приборов
Время записи | кВ: Напряжение на шинах; А: Трансформатор №3 ______кВА |  | Трансформатор № _______ кВА |  |  |  |  | Нагрузка на ЛЭП
| кВ: 110; кВ: 35-6 кВ; А: Нагрузка | То масла Со | Нагрузка |  |  |  | То масла Со | ВЛ 35кВ Апшер | МВт | МВр | ВЛ 35кВ НПС-1 | МВт | МВр | ВЛ 35кВ НПС-2 | МВт | МВр
| 35кВ А: 35кВ |  | 35 кВ | 6-10 кВ
| кВ | кВ | кВ | кВ | А | А | МВт | МВр |  | А | А | МВт | МВр
04-00 | 120 |  | 36 |  | 10 |  | 0 | 1.0247 | 55 | [5 empty] | 45 | 0 | 1.1504 | 10 | 0 | 0.087295 | 2 | 0 | 0.017459
10-00 | 120 |  | 36 |  | 10 |  | 0 | 0 | 55 | [5 empty] | 65 | 0 | 1.6617 | 10 | 0 | 0.087295 | 2 | 0 | 0.017459
21-00 | 120 |  | 36 |  | 10 |  | 0 | 0 | 55 | [5 empty] | 55 | 0 | 1.4061 | 10 | 0 | 0.087295 | 2 | 0 | 0.017459
2. Показания счетчиков
10000
Хадыженского
Хадыженского
Чайкин А.И
Мисько А.А.
АО "НГТ-Энергия"
ПС Х-2 "Хадыженская"
35/6кВ
г.Хадыженск
16.12.2020г

## ПС Т-4
Режимная ведомость по ПС 35 кВ
| АО "НГТ-Энергия" |  |  |  |  | Т-4 "Губская" |  |  |  | 35/6 кВ |  |  |  | ст. Губская |  |  |  | 16.12.2020г
Наименование организации Дисп. наим. ПС Номинальное напряжение Адрес Дата
1. Показания приборов
Время записи | Напряжение на шинах |  |  |  | Трансформатор №1 _1800кВА |  |  |  |  | Трансформатор №2 _______ кВА |  |  |  |  | Нагрузка на ЛЭП
| 35 кВ |  | 6 кВ |  | Нагрузка |  |  |  | То масла Со | Нагрузка |  |  |  | То масла Со | ВЛ-6 №44
[5 empty] | 35 кВ | 6 кВ |  |  |  | 35 кВ | 6 кВ
| кВ | кВ | кВ | кВ | А | А | МВт | МВр |  | А | А | МВт | МВр
3-00 | кВ: 6.0; 6 кВ А: 1; 6 кВ МВт: 0.01 | 30 | [5 empty] | 1
10-00 | кВ: 6.0; 6 кВ А: 1; 6 кВ МВт: 0.01 | 35 | [5 empty] | 1
18-00 | кВ: 6.0; 6 кВ А: 1; 6 кВ МВт: 0.01 | 35 | [5 empty] | 1
2. Показания счетчиков
Наименова- ние присоедине- ний | кВ: Активной энергии |  |  |  | Реактивной энергии | [7 empty] | Cosφ | Полож. анцапф | tg φ
| кВ: Часы; 6 кВ А: Разность; 6 кВ МВр: Коэфф. счётчика |  | Учтено, кВт/ч |  | Часы |  |  |  | Разность | Коэфф. счётчика |  | Учтено, кВар/ч
| кВ: 24-00; кВ: 00-00 |  |  |  | 24-00 |  | 00-00
Т-1 1800 | кВ: 1367.46; кВ: 1368.94; 6 кВ А: 1.48; 6 кВ МВр: 240 |  | 355.2 |  | 779.11 |  | 780.37 |  | 1.26 | 240 |  | 302.4 | 0.76 | 1 | 0.85
ТСН | ТСН | 3543.28 |  | 3543.52 |  | 0.24 |  | 20 |  | 4.8
ВЛ
3. Прием и сдача смены
№ п/п | кВ: Время смены; кВ: Сдал; 6 кВ МВр: Принял |  |  |  |  | Начальник Хадыженского ЭСУ/ ____ / Чайкин А.И./
| кВ: Фамилия; 6 кВ А: Роспись; 6 кВ МВр: Фамилия |  |  | Роспись |  |  |  | Наимен.участка |  |  | Роспись |  | Ф.И.О.
Инженер Хадыженского ЭСУ ________ /Мисько А.А./
[15 empty] | Наимен.участка |  |  | Роспись |  | Ф.И.О.