## Перечень ПС
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше по состоянию на 31.03.2023 г.
№ пп | Наименование центра питания | Класс напряжения | Субъект РФ | Фактическая номинальная мощность силовых трансформаторов | Уровень напряжения | Текущий объем свободной мощности центра питания
|  |  |  | МВА | кВ | МВА
1 | Подстанция "Х-4" Абузы" | 35/6 | Краснодарский край | 3.13 | 6 | 0
2 | Подстанция " Х-1" Нефтегорская" | 35/6 | Краснодарский край | 8 | 6 | 0
3 | Подстанция " Х-8" Ширванская" | 35/6 | Краснодарский край | 3.2 | 6 | 1.08
4 | Подстанция "Т-4" Губская" | 35/6 | Краснодарский край | 1.8 | 6 | 1.04
5 | Подстанция "Х-2" Хадыженская" | 35/6 | Краснодарский край | 12.6 | 6 | 0
6 | Подстанция "Х-3" Широкая балка" | 35/6 | Краснодарский край | 1.6 | 6 | 0
7 | Подстанция "Х-6" Безводная" | 35/6 | Краснодарский край | 0.63 | 6 | 0
8 | Подстанция "Н-7" Калужская" | 35/6 | Краснодарский край | 3.2 | 6 | 0
9 | Подстанция "Н-3"Водокачка" | 35/6 | Краснодарский край | 3.2 | 6 | 0
10 | Подстанция "Н-6" Новодмитриевская" | 35/6 | Краснодарский край | 8 | 6 | 0
11 | Подстанция "И-14" Азовская" | 35/6 | Краснодарский край | 5.6 | 6 | 0
12 | Подстанция "И-5" Ильская" | 35/6 | Краснодарский край | 8 | 6 | 0
13 | Подстанция "И-7" Черноморская" | 35/6 | Краснодарский край | 8 | 6 | 0
14 | Подстанция "И-9" Западная" | 35/6 | Краснодарский край | 5 | 6 | 0
15 | Подстанция "И-1" Мелехово" | 35/6 | Краснодарский край | 1.8 | 6 | 0.24
16 | Подстанция "И-4" Абинская" | 35/6 | Краснодарский край | 12.6 | 6 | 0
17 | Подстанция "И-6" Фадеево" | 35/6 | Краснодарский край | 1 | 6 | 0.12
18 | Подстанция "И-2" Киевская" | 35/6 | Краснодарский край | 1.8 | 6 | 1.36

## Перечень ТП
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания напряжением ниже 35 кВ состоянию на 31.10.2019 г.
№ пп | Район, населенный пункт | Наименование ТП с указанием класса напряжения | Фактическая номинальная мощность силовых трансформаторов, МВА | Текущий объем свободной мощности, МВт
1 | Апшеронский район, г. Хадыженск | КТП - 6\0,4 № Ха-23-2 | 0.16
2 | Апшеронский район, г. Хадыженск | КТП 6/0,4 кВ № Ха-25 п-1 | 0.25
5 | Армавирский район, ст. Николаевская | КТП-10\0,4 № Нк-53-2 | 0.25
6 | Апшеронский район, ст. Самурская | КТП-10\0,4 № См-115-2 | 0.063
7 | Мостовской район, ст. Губская | КТП-6\0,4 № Гб-44-1 | 0.1
8 | Мостовской район, ст. Губская | КТП-6\0,4 № Гб-44-3 | 0.1
9 | Мостовской район, ст. Губская | КТП-6\0,4 № Гб-44-4 | 0.63
10 | Апшеронский район, п. Нефтегорский | КТП-6\0,4 № Нг-112-1 | 0.1
11 | Апшеронский район, п. Нефтегорский | КТП-6\0,4 № Нг-131-1 | 0.16
12 | Апшеронский район, п. Нефтегорский | КТП-6\0,4 № Нг-151-1 | 0.1
13 | Апшеронский район, г. Хадыженск | КТП-6\0,4 № Нг-155-1 | 0.1
14 | Апшеронский район, п. Нефтегорский | КТП-6\0,4 № Нг-156-1 | 0.1
15 | Апшеронский район, п. Нефтегорский | КТП-6\0,4 № Нг-18-1 | 0.04
16 | Апшеронский район, г. Хадыженск | КТП-6\0,4 № Ха 22-1 | 0.1
17 | Апшеронский район, г. Хадыженск | КТП-6\0,4 № Ха-22-2 | 0.16
18 | Апшеронский район, г. Хадыженск | КТП-6\0,4 № Ха-24-4 | 0.1
19 | Апшеронский район, г. Хадыженск | КТП-6\0,4 № Ха-24-5 | 0.1
20 | Апшеронский район, г. Хадыженск | КТП-6\0,4 № Ха-25-3 | 0.25
21 | Апшеронский район, г. Хадыженск | КТП-6\0,4 № Ха-25(п)-2 | 0.25
22 | Апшеронский район, с. Широкая Балка | КТП-6\0,4 № Шб-31-1 | 0.4
23 | Апшеронский район, с. Широкая Балка | КТП-6\0,4 № Шб-31-3 | 0.16
24 | Апшеронский район, с. Широкая Балка | КТП-6\0,4 № Шб-321-1 | 0.16
25 | Апшеронский район, с. Широкая Балка | КТП-6\0,4 № Шб-34-1 | 0.1
26 | Апшеронский район, с. Широкая Балка | КТП-6\0,4 № Шб-34-2 | 0.1
27 | Апшеронский район, с. Широкая Балка | КТП-6\0,4 № Шб-36-1 | 0.18
28 | Апшеронский район, п. Нефтегорский | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Нг-18-4 | 0.1
29 | Горячеключевской район, п. Транспортный | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Аз-41-1 | 0.1
30 | Горячеключевской район, п. Транспортный | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Аз-41-2 | 0.18
31 | Горячеключевской район, п. Транспортный | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Аз-42-6 | 0.18
32 | Горячеключевской район, п. Транспортный | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Аз-42-7 | 0.18
33 | Апшеронский район, г. Хадыженск | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Ха-23-5 | 0.1
34 | Апшеронский район, п. Нефтегорский | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Нг-13-2 | 0.4
35 | Апшеронский район, п. Нефтегорский | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Нг-14-2 | 0.18
36 | Апшеронский район, п. Нефтегорский | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Нг-14-3 | 0.1
37 | Апшеронский район, п. Нефтегорский | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Нг-14-4 | 0.1
38 | Апшеронский район, п. Нефтегорский | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Нг-14-5 | 0.16
39 | Апшеронский район, п. Нефтегорский | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Нг-15-6 | 0.16
40 | Апшеронский район, п. Нефтегорский | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Нг-15-7 | 0.1
41 | Апшеронский район, с. Широкая Балка | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Нг-15-8 | 0.1
42 | Апшеронский район, п. Нефтегорский | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Нг-156-4 | 0.1
43 | Апшеронский район, п. Нефтегорский | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Нг-16-4 | 0.18
44 | Апшеронский район, п. Нефтегорский | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Нг-131-2 | 0.4
45 | Апшеронский район, с. Широкая Балка | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Шб-31-2 | 0.16
46 | Апшеронский район, с. Широкая Балка | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Шб-31-4 | 0.16
47 | Апшеронский район, с. Широкая Балка | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Шб-31-5 | 0.16
48 | Апшеронский район, с. Широкая Балка | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Шб-321-2 | 0.1
49 | Апшеронский район, с. Широкая Балка | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Шб-33-1 | 0.32
50 | Апшеронский район, с. Широкая Балка | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Шб-333-1 | 0.18
51 | Апшеронский район, с. Широкая Балка | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Шб-35-3 | 0.063
52 | Апшеронский район, с. Широкая Балка | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Шб-36-2 | 0.05
53 | Апшеронский район, с. Широкая Балка | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Шб-36-3 | 0.1
54 | Апшеронский район, г. Хадыженск | ТП Ха-23-3 | 0.18
55 | Апшеронский район, г. Хадыженск | ТП Ха-23-4 | 0.4
56 | Северский район, ст Смоленская | КТП 6/0,4 кВ № Нф-44-4 | 0.63
57 | Северский район, п. Афипский | ЗТП-6\0,4 кВ № Аф -11-3 | 0.63
58 | Северский район, п. Афипский | ЗТП-6\0,4 кВ № Аф-13-2 | 0.16
59 | Северский район, п. Афипский | КТПН-10 № 621 | 0.1
60 | Северский район, п. Афипский | КТП б\н ( к инв. 8344) инв. № 11458 | 0.063
61 | Северский район, п. Афипский | КТП-6\0,4 кВ № Аф-14-8 | 0.16
62 | Северский район, п. Афипский | КТП-6\0,4 кВ № Аф-14-9 | 0.25
63 | Северский район, ст. Калужская | КТП-6\0,4 кВ № Ка-74-1 | 0.025
64 | Горячеключевской район, г. Горячий Ключ | КТП-6\0,4 кВ № Кл-533-1 | 0.4
65 | Горячеключевской район, г. Горячий Ключ | КТП-6\0,4 кВ № Кл-54-3 | 0.16
66 | Северский район, ст. Новодмитриевская | КТП-6\0,4 кВ № Нд-62-6 | 0.1
67 | Северский район, ст. Новодмитриевская | КТП-6\0,4 кВ № Нд-62-8 | 0.25
68 | Северский район, ст. Новодмитриевская | КТП-6\0,4 кВ № Нд-62-9 | 0.1
69 | Северский район, п. Смоленская | КТП-6\0,4 кВ № Нф-44-1 | 0.063
70 | Северский район, ст. Новодмитриевская | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Нд-64-3 | 0.32
71 | Северский район, п. Афипский | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Аф-13-1 | 0.16
72 | Северский район, п. Афипский | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Аф-130-1 | 0.1
73 | Северский район, п. Афипский | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Аф-130-2 | 0.05
74 | Северский район, п. Афипский | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Вс-811-1 | 0.18
75 | Северский район, п. Афипский | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Вс-811-2 | 0.1
76 | Северский район, п. Афипский | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Вс-82-1 | 0.25
77 | Горячеключевской район, г. Горячий Ключ | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Кл-54-2 | 0.063
78 | Горячеключевской район, г. Горячий Ключ | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Кл-54-4 | 0.32
79 | Северский район, ст. Новодмитриевская | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Нд-14-2 | 0.1
80 | Северский район, ст. Новодмитриевская | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Нд-45-2 | 0.18
81 | Северский район, ст. Новодмитриевская | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Нд-61-3 | 0.32
82 | Северский район, п. Ильский | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Нд-64-1 | 0.16
83 | Северский район, ст. Калужская | КТП 6\04 кВ № Ка 72-8 | 0.18
84 | Северский район, п. Черноморский | ТП-149 | 0.4
85 | Северский район, ст. Смоленская | КТП 6/0,4 кВ № Нф-44-5 инв № 14313 | 0.4
86 | Северский район, п. Черноморский | ЗТП № Гр-122-8 | 0.1
87 | Северский район, п. Черноморский | КТП резерв инв 6789 | 0.4
88 | Абинский район, ст. Холмская | КТП - 6\0,4 кВ № Хл-234-5 | 0.18
89 | Северский район, п. Ильский | КТП мачтовая 6\0,4 кВ № Ил-54-5 | 0.25
90 | Северский район, п. Ильский | КТП резерв инв. № 7131 | 0.25
91 | Северский район, п. Черноморский | КТП-6\0,4 кВ № Чм-531-10 | 0.4
92 | Северский район, п. Черноморский | КТП-6\0,4 кВ № Чм-531-11 | 0.4
93 | Северский район, п. Черноморский | КТП-6\0,4 кВ № Чм-531-12 | 0.4
94 | Северский район, п. Черноморский | КТП-6\0,4 кВ № Чм-531-2 | 0.25
95 | Северский район, п. Черноморский | КТП-6\0,4 кВ № Чм-531-9 | 0.4
96 | Северский район, п. Черноморский | КТП-6\0,4 кВ № Чм-535-11 | 0.16
97 | Абинский район, ст. Холмская | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Хл-210-1 | 0.32
98 | Абинский район, ст. Холмская | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Хл-211-4 | 0.25
99 | Абинский район, ст. Холмская | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Хл-224-2 | 0.1
100 | Абинский район, ст. Холмская | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Хл-234-4 | 0.18
101 | Абинский район, ст. Холмская | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Хл-234-6 | 0.4
102 | Северский район, п. Черноморский | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Чм-525-1 | 0.32
103 | Северский район, п. Черноморский | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Чм-525-4 | 0.16
104 | Северский район, п. Черноморский | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Чм-531-1 | 0.4
105 | Северский район, п. Черноморский | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Чм-531-3 | 0.25
106 | Северский район, п. Черноморский | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Чм-531-8 | 0.18
107 | Северский район, п. Ильский | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Ил-51-1 | 0.25
108 | Северский район, п. Ильский | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Ил-51-5 | 0.4
109 | Северский район, п. Ильский | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Ил-51-6 | 0.4
110 | Северский район, п. Ильский | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Ил-521-6 | 0.25
111 | Северский район, п. Черноморский | ТП мачтовая 6/0,4кВ №ЧМ-535-3 | 0.4
112 | Абинский район, п. Ахтырский | КТП-6\0,4 кВ № Ах-352-1 | 0.25
113 | Абинский район, п. Ахтырский | КТП-6\0,4 кВ № Ах-323-1 | 0.25
114 | Абинский район, п. Ахтырский | КТП-6\0,4 кВ № Ах-322-8 | 0.25
115 | Крымский район, с. Экономическое | КТП 6\0,4 кВ № Ме-12-3 | 0.16
116 | Абинский район, п. Ахтырский | КТП-6\0,4 кВ № Ах-322-3 | 0.16
117 | Абинский район, п. Ахтырский | КТП-6\0,4 кВ № Ах-322-7 | 0.18
118 | Абинский район, п. Ахтырский | КТП-6\0,4 кВ № Ах-311-8 | 0.16
119 | Абинский район, п. Ахтырский | ЗТП-6\0,4 кВ № Ах-351-4 | 0.18 | 0.18
120 | Абинский район, п. Ахтырский | ЗТП-6\0,4 кВ № Ах-311-3 | 0.25
121 | Абинский район, п. Ахтырский | ЗТП-6\0,4 кВ № Бг-34-1 | 0.18
122 | Абинский район, п. Ахтырский | КТП-6\0,4 кВ Бг-37-1 | 0.25
123 | Абинский район, п. Ахтырский | КТП-6\0,4 кВ № Ах-322-11 | 0.25
124 | Абинский район, п. Ахтырский | КТП-6\0,4 кВ № Ах-322-10 | 0.25
125 | Абинский район, п. Ахтырский | КТП-6\0,4 кВ № Ах-322-5 | 0.16
126 | Абинский район, п. Ахтырский | КТП, резерв инв. № 6806 | 0.25
127 | Абинский район, п. Ахтырский | КТП-6\0,4 кВ № Ах-351-5 | 0.18
128 | Абинский район, п. Ахтырский | КТП-6\0,4 кВ № Ах-353-2 | 0.16
129 | Абинский район, п. Ахтырский | КТП 6\0,4 кВ № Ах-311-9 | 0.25
130 | Абинский район, п. Ахтырский | КТП-6\0,4 кВ № Ах-311-5 | 0.16
131 | Абинский район, п. Ахтырский | КТП-6\0,4 кВ № Ах-351-1 | 0.4
132 | Анапский район, с. Фадеево | КТП-6\0,4 кВ № Фа-61-1 | 0.16
133 | Крымский район, с. Киевское | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Ки-22-1 | 0.25
134 | Крымский район, с. Киевское | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Ки-22-2 | 0.4
135 | Абинский район, п. Ахтырский | КТП-6\0,4 кВ № Ах-351-3 | 0.4
136 | Абинский район, п. Ахтырский | КТП 6/0,4кВ №Бг-363-3 | 0.32
137 | Абинский район, п. Ахтырский | КТП 6\0,4 кВ № Ах-351-2 | 0.16
138 | Абинский район, п. Ахтырский | КТП-6\0,4 кВ № Ах-322-4 | 0.25
139 | Абинский район, п. Ахтырский | КТП-6\0,4 кВ № Ах-322-6 | 0.57
140 | Абинский район, п. Ахтырский | ЗТП-6\0,4 кВ № Ах-351-6 | 0.1
141 | Абинский район, г. Абинск | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Аб-41-1 | 0.18
142 | Абинский район, г. Абинск | ТП мачтовая 6/0,4кВ № Аб-41-7 | 0.1
143 | Абинский район, ст Новоукраинская | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Ну-82-1 | 0.25
144 | Абинский район, п. Ахтырский | КТП-6\0,4 кВ № Ах-353-1 | 0.18
145 | Крымский район, с. Экономическое | ТП мачтовая 6/0,4кВ №Ме-11-1 | 0.1
146 | Северский район | МТП 6/0,4 кВ № Зп-92-4(509) | 0.1