## Лист1
Режимная ведомость по ПС 35 кВ
ООО "РН-Краснодарнефтегаз" | [8 empty] | ПС 35/6 кВ И-12 Горка | [10 empty] | 17.06.2026г.
Режимная ведомость по ПС 35 кВ
АО "НГТ-Энергия" | [6 empty] | ПС 35/6 кВ И-12 Горка | [10 empty] | за | 17.06.2026г.
1. Показания приборов
Время записи | Напряжение на шинах |  |  |  | Трансформатор №1 2500 кВА |  |  |  |  | Трансформатор №2 2500 кВА |  |  |  |  | Нагрузка на ВЛ-35 |  | Нагрузка на ВЛ-6
| 35 кВ |  | 6 кВ |  | Нагрузка |  |  |  | То масла Со | Нагрузка |  |  |  | То масла Со | ВЛ-35 Холмская | ВЛ-35 Черноморская | ТП6/0,4 кВ Гр-225п | ВЛ-6 Гр-121п | ВЛ-6 Гр-122
[5 empty] | 35 кВ | 6-10 кВ |  |  |  | 35 кВ | 6-10 кВ
| кВ |  | кВ |  | А | А | МВт | МВр |  | А | А | МВт | МВр |  | А | А | А | А | А
00-00 | 36.5 |  | 6.4 |  | 6.9 | 32.8 | 0.25 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.7 | 0.5 | 4.6 | 27.7
01-00 | 36.3 |  | 6.4 |  | 6.3 | 31.8 | 0.21 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.7 | 0.3 | 4.4 | 27
02-00 | 36.6 |  | 6.4 |  | 6.2 | 31.4 | 0.21 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.2 | 0.5 | 4.9 | 26
03-00 | 36.7 |  | 6.5 |  | 6.6 | 34.7 | 0.25 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.5 | 0.5 | 7.4 | 26.1
04-00 | 36.8 |  | 6.5 |  | 5.6 | 31.5 | 0.17 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.6 | 0.4 | 5.1 | 22.2
05-00 | 37 |  | 6.5 |  | 5.6 | 27.7 | 0.18 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.3 | 0.4 | 5.5 | 21.8
06-00 | 36.9 |  | 6.5 |  | 5.9 | 29.3 | 0.25 | 0.28 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.8 | 0.4 | 10 | 23.5
07-00 | 36.7 |  | 6.5 |  | 5.9 | 29.8 | 0.22 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.9 | 0.4 | 5 | 19.8
08-00 | 36.6 |  | 6.4 |  | 5.7 | 31.4 | 0.19 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.7 | 0.4 | 7.5 | 23.5
09-00 | 35.4 |  | 6.2 |  | 9.2 | 45.2 | 0.34 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.4 | 0.5 | 16.4 | 28.2
10-00 | 35.3 |  | 6.2 |  | 9.1 | 46.5 | 0.39 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.5 | 0.5 | 17.8 | 28.4
11-00 | 35.3 |  | 6.2 |  | 11.4 | 56.3 | 0.47 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.9 | 0.5 | 19.9 | 35.8
12-00 | 35.35 |  | 6.25 |  | 10.6 | 55.1 | 0.42 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | 0 | 9.8 | 0.5 | 19.6 | 35
13-00 | 35.2 |  | 6.2 |  | 7.9 | 43.3 | 0.38 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | 0 | 7.5 | 0.4 | 19.5 | 23.4
14-00 | 35.2 |  | 6.2 |  | 7.1 | 35.7 | 0.29 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | 0 | 7.2 | 0.4 | 11.4 | 23.9
15-00 | 35.2 |  | 6.2 |  | 6.9 | 36.9 | 0.28 | 0.26 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6.8 | 0.4 | 11.6 | 24.9
16-00 | 35.3 |  | 6.2 |  | 8.8 | 44 | 0.33 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | 0 | 8.7 | 0.4 | 17.9 | 25.7
17-00 | 35.3 |  | 6.2 |  | 7.1 | 35.4 | 0.31 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.8 | 0.4 | 11.28 | 23.8
18-00 | 35.8 |  | 6.3 |  | 5.3 | 25.2 | 0.23 | 0.22 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.3 | 0.4 | 6.2 | 18.6
19-00 | 35.7 |  | 6.3 |  | 5.4 | 26.8 | 0.22 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.4 | 0.6 | 6.2 | 20
20-00 | 36.1 |  | 6.4 |  | 5.4 | 27.7 | 0.26 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | 0 | 5.6 | 0.5 | 6.4 | 20.8
21-00 | 35.5 |  | 6.2 |  | 10.3 | 54.5 | 0.48 | 0.39 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.8 | 0.4 | 6 | 48.1
22-00 | 35.7 |  | 6.2 |  | 10.3 | 59.4 | 0.49 | 0.41 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.3 | 0.4 | 10.7 | 48.3
23-00 | 36 |  | 6.3 |  | 11.6 | 57.3 | 0.43 | 0.42 | - | - | - | - | - | - | 0 | 10.3 | 0.4 | 10.8 | 46.1
2. Показания счетчиков
Наименование присоединений |  | Активной энергии | [9 empty] | Реактивной энергии | [8 empty] | Cosφ | Полож. анцапф | tg φ
|  | Часы |  |  |  | Разность |  | Коэфф. счётчика |  | Учтено, кВт/ч |  | Часы |  |  |  | Разность |  | Коэфф. счётчика |  | Учтено, кВар/ч
|  | 00-00 |  | 24-00 | [7 empty] | 00-00 |  | 24-00
Т-1 2500 |  | 12054.9444 |  | 12059.091 |  | 4.1466 |  | 3600 |  | 14927.76 |  | 7249.0396 |  | 7251.7467 |  | 2.7071 |  | 3600 |  | 9745.56 | 0.83735 |  | 0.65285
Т-2 2500 |  | 10942.6137 |  | 10942.614 |  | 0.0003 |  | 3600 |  | 1.08 |  | 6886.9571 |  | 6886.9571 |  | 0 |  | 3600 |  | 0
ВЛ-6 кВ | ТП6/0,4 кВ Гр-225п | 0.5606 |  | 0.6371 |  | 0.0765 |  | 600 |  | 45.9 |  | 0.8714 |  | 1.0001 |  | 0.1287 |  | 600 |  | 77.22 | 0.51096 |  | 1.6824
| ВЛ-6 Гр-122 | 25490.9028 |  | 25496.335 |  | 5.4322 |  | 2400 |  | 13037.28 |  | 16499.592 |  | 16503.121 |  | 3.529 |  | 2400 |  | 8469.6 | 0.83858 |  | 0.64964