## Лист1
Режимная ведомость по ПС 35 кВ
Режимная Ведомость по ПС 35
АО "НГТ-Энергия" | [7 empty] | ПС 35/6 кВ И-8 Восточная | [11 empty] | за | 17.06.2026г.
1. Показания приборов
Время записи | Напряжение на шинах |  |  |  | Трансформатор №1 1800 кВА |  |  |  |  | Трансформатор №2 2800 кВА |  |  |  |  | Нагрузка на ВЛ-35 |  |  | Нагрузка на ВЛ-6 кВ
| 35 кВ |  | 6 кВ |  | Нагрузка |  |  |  | То масла Со | Нагрузка |  |  |  | То масла Со | ВЛ-35 Нефтяная | ВЛ-35 Западная | ВЛ-35 Афипская | ВЛ-6 Вс-81 | ВЛ-6 Вс-82 | ВЛ-6 Вс-83п | ВЛ-6 Вс-84
[5 empty] | 35 кВ | 6-10 кВ |  |  |  | 35 кВ | 6-10 кВ
| кВ | кВ | кВ | кВ | А | А | МВт | МВр |  | А | А | МВт | МВр |  | А | А |  | А | А | А | А
00-00 | 35.2 | - | 5.9 | - | 13.5 | 74.4 | 0.68 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | 69.3 | 50.6 | 134.8 | 3.7 | 0.9 | 49.4 | 8.7
01-00 | 35.2 | - | 5.9 | - | 13.5 | 74.4 | 0.68 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | 69.3 | 50.6 | 134.8 | 3.7 | 0.89 | 48.2 | 8.7
02-00 | 35.2 | - | 5.9 | - | 13.5 | 74.4 | 0.68 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | 69.3 | 50.6 | 134.8 | 3.7 | 0.89 | 48.2 | 8.7
03-00 | 35.2 | - | 5.9 | - | 13.5 | 74.4 | 0.68 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | 69.3 | 50.6 | 134.8 | 3.7 | 0.89 | 48.2 | 8.7
04-00 | 35.2 | - | 5.9 | - | 7.9 | 74.4 | 0.68 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | 69.3 | 50.6 | 134.8 | 3.7 | 0.89 | 48.2 | 8.7
05-00 | 36 | - | 5.9 | - | 7.9 | 74.4 | 0.68 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | 69.3 | 50.6 | 134.8 | 3.7 | 0.89 | 48.2 | 8.7
06-00 | 36 | - | 5.9 | - | 7.9 | 74.4 | 0.68 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | 69.3 | 50.6 | 134.8 | 3.7 | 0.89 | 48.2 | 8.7
07-00 | 35.2 | - | 6.1 | - | 7.9 | 74.4 | 0.68 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | 69.3 | 50.6 | 134.8 | 3.7 | 0.89 | 48.2 | 8.7
08-00 | 35.9 | - | 6.1 | - | 7.9 | 74.4 | 0.68 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | 69.3 | 50.6 | 134.8 | 3.7 | 0.89 | 48.2 | 8.7
09-00 | 34.8 | - | 5.8 | - | 11.9 | 62.7 | 0.59 | 0.36 | - | - | - | - | - | - | 68.6 | 49.3 | 130 | 6.1 | 1.3 | 42.8 | 9.6
10-00 | 34.6 | - | 5.8 | - | 11.8 | 58.7 | 0.47 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | 68.6 | 49.1 | 127 | 6 | 1.2 | 42.3 | 9.2
11-00 | 34.4 | - | 5.8 | - | 11.7 | 60 | 0.44 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | 68.6 | 49.2 | 132 | 6.1 | 1.3 | 42.9 | 9.7
12-00 | 35 | - | 5.9 | - | 11.4 | 61.2 | 0.45 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | 68.6 | 49.2 | 132 | 5.9 | 1.4 | 43.8 | 10.1
13-00 | 34.5 | - | 5.8 | - | 11.8 | 58.5 | 0.47 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | 68.6 | 49.1 | 127 | 6 | 1.2 | 42.2 | 9.1
14-00 | 35.2 | - | 6.1 | - | 8.7 | 61.39 | 0.68 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | 69.3 | 50.6 | 132.4 | 3.7 | 0.89 | 48.1 | 8.7
15-00 | 35.2 | - | 6.1 | - | 8.1 | 62.91 | 0.68 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | 69.25 | 50 | 130 | 4.7 | 0.91 | 48.4 | 8.9
16-00 | 35.23 | - | 5.9 | - | 9.4 | 65.2 | 0.66 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | 69.31 | 50.2 | 131.4 | 6 | 1.3 | 49.2 | 8.7
17-00 | 35.35 | - | 6.1 | - | 10 | 65.7 | 0.66 | 0.32 | - | - | - | - | - | - | 69.28 | 50.6 | 131.5 | 5.9 | 1.2 | 50 | 8.6
18-00 | 35.3 | - | 6.1 | - | 10.1 | 65.7 | 0.65 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | 69.26 | 50.4 | 131.8 | 5.9 | 1.2 | 50 | 8.6
19-00 | 35.4 | - | 6.15 | - | 9.32 | 64.62 | 0.6 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | 69.3 | 50.7 | 131.85 | 4.6 | 0.9 | 50.12 | 9
20-00 | 35 | - | 5.9 | - | 11.4 | 61.2 | 0.45 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | 68.6 | 49.2 | 132 | 5.9 | 1.4 | 43.8 | 10.1
21-00 | 34.4 | - | 5.8 | - | 11.7 | 60 | 0.44 | 0.31 | - | - | - | - | - | - | 68.6 | 49.2 | 132 | 6.1 | 1.3 | 42.9 | 9.7
22-00 | 35 | - | 5.9 | - | 11.4 | 61.2 | 0.45 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | 68.6 | 49.2 | 132 | 5.9 | 1.4 | 43.8 | 10.1
23-00 | 35.9 | - | 6.1 | - | 7.9 | 74.4 | 0.68 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | 69.3 | 50.6 | 134.8 | 3.7 | 0.89 | 48.2 | 8.7
2. Показания счетчиков
Наименова- ние присоедине- ний | кВ: Активной энергии |  |  |  | Реактивной энергии | [9 empty] | Cosφ | Полож. анцапф | tg φ
| кВ: Часы; 6-10 кВ А: Разность; 6-10 кВ МВр: Коэфф. счётчика |  | Учтено, кВт/ч |  | Часы |  |  |  | Разность |  |  | Коэфф. счётчика |  | Учтено, кВар/ч
| кВ: 00-00; кВ: 24-00 |  |  |  | 00-00 |  | 24-00
Т-1 1800 |  | 1547.5342 | 1547.5342 | 1554.7003 | 1554.7003 | 7.1661 |  | 2400 |  | 17198.64 |  | 858.1236 | 858.1236 | 861.1254 | 861.1254 | 3.0018 |  | 2400 | 2400 |  | 7204.32 | 0.92235 |  | 0.41889
Т-2 1800 |  | 10402.223 | 10402.223 | 10402.223 | 10402.223 | 0 |  | 2400 |  | 0 |  | 6288.1358 | 6288.1358 | 6288.1358 | 6288.1358 | 0 |  | 2400 | 2400 |  | 0
ВЛ-6 кВ | Вс-81 | 56.7956 | 56.7956 | 57.2649 | 57.2649 | 0.4693 |  | 1800 |  | 844.74 |  | 68.161 | 68.161 | 68.575 | 68.575 | 0.414 |  | 1800 | 1800 |  | 745.2 | 0.74991 |  | 0.88216
| Вс-82 | 1365.6098 | 1365.6098 | 1365.8539 | 1365.8539 | 0.2441 |  | 600 |  | 146.46 |  | 3497.7613 | 3497.7613 | 3498.2732 | 3498.2732 | 0.5119 |  | 600 | 600 |  | 307.14 | 0.43042 |  | 2.0971
| Вс-83п | 22835.9865 | 22835.9865 | 22844.5403 | 22844.5403 | 8.5538 |  | 1800 |  | 15396.84 |  | 9517.3395 | 9517.3395 | 9519.8776 | 9519.8776 | 2.5381 |  | 1800 | 1800 |  | 4568.58 | 0.95869 |  | 0.29672
| Вс-84 | 6570.6564 | 6570.6564 | 6572.5927 | 6572.5927 | 1.9363 |  | 900 |  | 1742.67 |  | 597.7403 | 597.7403 | 597.9683 | 597.9683 | 0.228 |  | 900 | 900 |  | 205.2 | 0.99314 |  | 0.11775