## Баланс
Баланс электрической энергии мощности по сетям АО "НГТ-Энергия"
наименование территориальной сетевой организации
№ п.п. | Показатели |  | 2025 факт |  |  |  |  | суммарная максимальная мощность ТСО (по документам технологического присоединения), кВт
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | млн.кВтч | 589.2642 |  | 423.0126 | 581.0365 | 36.8067 | 135540
1.1. | из смежной сети (трансформация), всего |  |  |  | 0 | 415.4215 | 36.1701
в том числе из сети
| МСК | млн.кВтч
| ВН | млн.кВтч |  |  | 0
| СН1 | млн.кВтч |  |  |  | 415.4215
| СН2 | млн.кВтч |  |  |  |  | 36.1701
1.2. | от электростанций ПЭ | млн.кВтч | 0
1.3. | от других поставщиков (с оптового рынка) | млн.кВтч | 0
1.4. | поступление эл. энергии от других сетевых организаций | млн.кВтч | 589.2642 |  | 423.0126 | 165.6149 | 0.6366
2. | Потери электроэнергии в сети | млн.кВтч | 14.8845 |  | 7.5911 | 7.2934 | 0
| то же в % (п.1.1/п.1.3) | % | 2.526 |  | 1.7945 | 1.2552 | 0
3. | Расход электроэнергии на произв и хознужды | млн.кВтч | 0
4. | Полезный отпуск из сети ТСО всего, в т.ч. | млн.кВтч | 574.3796 |  | 415.4215 | 573.743 | 36.8067
4.1. | Потребителям, присоединенным к сетям сетевой организации | млн.кВтч | 115.9911 |  |  | 105.9015 | 10.0896
| из них: | млн.кВтч
| потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | млн.кВтч
| потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | млн.кВтч
4.2. | потребителям оптового рынка | млн.кВтч
4.2 | Сальдо переток в другие сетевые организации | млн.кВтч | 458.3885 |  |  | 431.6714 | 26.7172
4.3 | сальдо переток в сопредельные регионы | млн.кВтч |  |  | 0 | -9.9476e-14 | 0
5. | проверка | млн.кВтч | 0 | 0 | 0 | 9.9476e-14 | 3.5527e-15