## январь
Сводные данные учёта информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | январь месяц 2025 года
АО "Нефтегазтехнология - Энергия"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Афипский ЭСУ | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Ключевая - Абузы" от ПС 35/6 кВ Н-5 "Ключевая" | 35 | 01,23,2025.01.02 | 01,53,2025.01.02 | А | 0.5 | 0 | 2 | ВЛ-35 кВ "Ключевая - Абузы" от ПС 35/6 кВ Н-5 "Ключевая" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | АО "Россети Кубань" | № 1 от 09.01.2025г | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
2 | Хадыженский ЭСУ ЭСУ | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Нефтегорск - Ширванская" от ПС 35/6 кВ Х-8 "Ширванская" | 35 | 11,40,2025.01.05 | 21,40,2025.01.05 | А | 10 | 0 | 2 | ВЛ-35 кВ "Нефтегорск - Ширванская" от ПС 35/6 кВ Х-8 "Ширванская" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | АО "Россети Кубань" | № 2 от 09.01.2025г | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
3 | Хадыженский ЭСУ ЭСУ | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Нефтегорск - Ширванская" от ПС 35/6 кВ Х-8 "Ширванская" | 35 | 22,10,2025.01.05 | 15,10,2025.01.06 | А | 17 | 0 | 2 | ВЛ-35 кВ "Нефтегорск - Ширванская" от ПС 35/6 кВ Х-8 "Ширванская" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | АО "Россети Кубань" | № 3 от 09.01.2025г | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
4 | Хадыженский ЭСУ | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Нг-16 от ПС 35/6 кВ Х-1 "Нефтегорскаяа"" | 6 (6.3) | 06,00,2025.01.14 | 08,30,2025.01.14 | А | 2.5 | 0 | 2 | ВЛ-6 кВ № Нг-16 от ПС 35/6 кВ Х-1 "Нефтегорскаяа"" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | АО "Электросети Кубань" | № 4 от 15.01.2025г | 3.4.12 | 4.12 | 1
5 | Хадыженский ЭСУ | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Нг-13 от ПС 35/6 кВ Х-1 "Нефтегорскаяа"" | 6 (6.3) | 17,13,2025.01.14 | 18,13,2025.01.14 | А | 1 | 0 | 2 | ВЛ-6 кВ № Нг-13 от ПС 35/6 кВ Х-1 "Нефтегорскаяа"" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | АО "Россети Кубань" | № 5 от 15.01.2025г | 3.4.12 | 4.12 | 1

## февраль
Сводные данные учёта информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | февраль месяц 2025 года
АО "Нефтегазтехнология - Энергия"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Абинский ЭСУ | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Ах-311 от РП-6 кВ № 31 Ах | 6 (6.3) | 11,18,2025.02.03 | 17,18,2025.02.03 | А | 6 | 0 | 2 | ВЛ-6 кВ № Ах-311 от РП-6 кВ № 31 Ах |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | АО "Россети Кубань" | № 6 от 04.02.2025г | 3.4.7.4 | 4.12 | 1
2 | Хадыженский ЭСУ ЭСУ | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Хадыженск - Широкая Балка" от ПС 35/6 кВ "Хадыженская" | 35 | 03,35,2025.02.18 | 06,59,2025.02.18 | А | 3.2 | 0 | 2 | ВЛ-35 кВ "Хадыженск - Широкая Балка" от ПС 35/6 кВ "Хадыженская" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | АО "Электросети Кубани" | № 7 от 19.02.2025г | 3.4.13.4 | 4.13 | 1

## март
Сводные данные учёта информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | март месяц 2025 года
АО "Нефтегазтехнология - Энергия"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Хадыженский ЭСУ | ПС | Т-1 35/6 кВ 6300 кВА на ПС 35 Х-2 "Хадыженская" | 35 | 04,10,2025.01.03 | 05,10,2025.01.03 | А | 1 | 1 | 2 | Т-2 35/6 кВ 6300 кВА на ПС 35 Х-1 "Хадыженская" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | АО "Электросети Кубань" | № 8 от 03.03.2025г | 3.4.12.3 | 4.12 | 1

## апрель
Сводные данные учёта информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | апрель месяц 2025 года
АО "Нефтегазтехнология - Энергия"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Хадыженский ЭСУ | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Нг-16 от ПС 35/6 кВ Х-1 "Нефтегорскаяа"" | 6 (6.3) | 06,00,2025.04.09 | 10,30,2025.04.09 | А | 4.5 | 0 | 2 | ВЛ-6 кВ № Нг-16 от ПС 35/6 кВ Х-1 "Нефтегорскаяа"" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | АО "Электросети Кубань" | № 9 от 10.04.2025г | 3.4.12 | 4.12 | 1
2 | Афипский ЭСУ | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Ка-74 от ПС 35/6 кВ Н-7 "Калужская" | 6 (6.3) | 08,30,2025.04.10 | 18,30,2025.04.09 | А | 9.5 | 0 | 1 | ВЛ-6 кВ № Ка-74 от ПС 35/6 кВ Н-7 "Калужская" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | АО "Россети Кубань" | № 10 от 11.04.2025г | 3.4.12 | 4.12 | 1
3 | Хадыженский ЭСУ | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Нг-13 от ПС 35/6 кВ Х-1 "Нефтегорскаяа"" | 6 (6.3) | 06,50,2025.04.12 | 09,30,2025.04.12 | А | 2.5 | 0 | 2 | ВЛ-6 кВ № Нг-13 от ПС 35/6 кВ Х-1 "Нефтегорскаяа"" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | АО "Россети Кубань" | № 11 от 14.04.2025г | 3.4.12 | 4.12 | 1
4 | Хадыженский ЭСУ | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Нг-16 от ПС 35/6 кВ Х-1 "Нефтегорскаяа"" | 6 (6.3) | 10,45,2025.04.15 | 13,00,2025.04.15 | А | 2.1 | 0 | 2 | ВЛ-6 кВ № Нг-16 от ПС 35/6 кВ Х-1 "Нефтегорскаяа"" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | АО "Электросети Кубань" | № 12 от 16.04.2025г | 3.4.12 | 4.12 | 1
5 | Афипский ЭСУ | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Ка-74 от ПС 35/6 кВ Н-7 "Калужская" | 6 (6.3) | 16,23,2025.04.28 | 11,53,2025.04.29 | А | 19.5 | 0 | 1 | ВЛ-6 кВ № Ка-74 от ПС 35/6 кВ Н-7 "Калужская" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | АО "Россети Кубань" | № 13 от 30.04.2025г | 3.4.12 | 4.12 | 1
6 | Хадыженский ЭСУ | ПС | Т-1 35/6 кВ 4000 кВА на ПС 35 Х-1 "Нефтегорская" | 35 | 16,05,2025.04.28 | 17,05,2025.04.29 | А | 1 | 1 | 2 | Т-1 35/6 кВ 4000 кВА на ПС 35 Х-1 "Нефтегорская" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | АО "Электросети Кубань" | № 14 от 30.04.2025г | 3.4.12.3 | 4.12 | 1

## май
Сводные данные учёта информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | май месяц 2025 года
АО "Нефтегазтехнология - Энергия"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Хадыженский ЭСУ | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Шб-36 от ПС 35/6 кВ Х-1 "Нефтегорскаяа"" | 6 (6.3) | 15,35,2025.05.05 | 17,35,2025.05.05 | А | 2 | 0 | 2 | ВЛ-6 кВ № Шб-36 от ПС 35/6 кВ Х-1 "Нефтегорскаяа"" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | АО "Электросети Кубань" | № 15 от 06.05.2025г | 3.4.12 | 4.12 | 1
2 | Афипский ЭСУ | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Ка-74 от ПС 35/6 кВ Н-7 "Калужская" | 6 (6.3) | 06,45,2025.05.09 | 17,45,2025.05.09 | А | 11 | 0 | 1 | ВЛ-6 кВ № Ка-74 от ПС 35/6 кВ Н-7 "Калужская" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | АО "Россети Кубань" | № 16 от 11.05.2025г | 3.4.12 | 4.12 | 1
3 | Хадыженский ЭСУ | ПС | Т-1 35/6 кВ 4000 кВА на ПС 35 Х-1 "Нефтегорская" | 35 | 12,35,2025.05.14 | 13,35,2025.05.09 | А | 1 | 1 | 2 | Т-1 35/6 кВ 4000 кВА на ПС 35 Х-1 "Нефтегорская" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | АО "Электросети Кубань" | № 17 от 15.05.2025г | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
4 | Хадыженский ЭСУ | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Шб-36 от ПС 35/6 кВ Х-1 "Нефтегорскаяа"" | 6 (6.3) | 15,30,2025.05.24 | 18,00,2025.05.24 | А | 2.5 | 0 | 2 | ВЛ-6 кВ № Шб-36 от ПС 35/6 кВ Х-1 "Нефтегорскаяа"" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | АО "Электросети Кубань" | № 18 от 26.05.2025г | 3.4.12 | 4.12 | 1
5 | Афипский ЭСУ | ПС | Т-1 35/6 кВ 3200 кВА на ПС 35 Н-3 "Водокачка" | 35 | 00,50,2025.05.26 | 03,50,2025.05.26 | А | 1 | 1 | 2 | Т-1 35/6 кВ 3200 кВА на ПС 35 Н-3 "Водокачка" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | АО "Россети Кубань" | № 19 от 27.05.2025г | 3.4.12.3 | 4.12 | 1

## июнь
Сводные данные учёта информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | июнь месяц 2025 года
АО "Нефтегазтехнология - Энергия"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Ильский ЭСУ | ПС | Т-2 35/6 кВ 4000 кВА на ПС 35 И-5 "Ильская" | 35 | 13,00,2025.06.12 | 13,30,2025.06.12 | А | 1 | 1 | 2 | Т-2 35/6 кВ 4000 кВА на ПС 35 И-5 "Ильская" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | АО "Россети Кубань" | № 20 от 16.06.2025г | 3.4.12.3 | 4.12 | 1
2 | Хадыженский ЭСУ ЭСУ | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Нефтегорск - Ширванская" от ПС 35/6 кВ Х-8 "Ширванская" | 35 | 14,50,2025.06.19 | 03,20,2025.06.20 | А | 12.5 | 0 | 2 | ВЛ-35 кВ "Нефтегорск - Ширванская" от ПС 35/6 кВ Х-8 "Ширванская" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | АО "Россети Кубань" | № 21 от 23.06.2025г | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
3 | Афипский ЭСУ | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Нф-44 от ПС 35/6 кВ Н-4 "Нефтяная"" | 6 (6.3) | 20,00,2025.06.20 | 02,45,2025.06.21 | А | 2 | 0 | 2 | ВЛ-6 кВ № Нф-44 от ПС 35/6 кВ Н-4 "Нефтяная"" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | АО "Россети Кубань" | № 22 от 23.06.2025г | 3.4.12 | 4.12 | 1
4 | Абинский ЭСУ | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Ах-351 от РП-6 кВ № 35 Ах | 6 (6.3) | 06,05,2025.06.29 | 08,05,2025.06.29 | А | 2 | 0 | 2 | ВЛ-6 кВ № Ах-351 от РП-6 кВ № 35 Ах |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.95 | АО "Россети Кубань" | № 23 от 30.06.2025г | 3.4.12 | 4.12 | 1

## июль
Сводные данные учёта информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | июль месяц 2025 года
АО "Нефтегазтехнология - Энергия"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
4 | Абинский ЭСУ | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Ах-322 от РП-6 кВ № 32 Ах | 6 (6.3) | 18,10,2025.07.10 | 19,40,2025.07.10 | А | 1.5 | 0 | 2 | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Ах-322 от РП-6 кВ № 32 Ах |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.45 | АО "Россети Кубань" | № 24 от 11.07.2025г | 3.4.12 | 4.12 | 1

## август
Сводные данные учёта информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | август месяц 2025 года
АО "Нефтегазтехнология - Энергия"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Хадыженский ЭСУ ЭСУ | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Нефтегорск - Ширванская" от ПС 35/6 кВ Х-8 "Ширванская" | 35 | 10,45,2025.08.11 | 12,45,2025.08.11 | А | 2 | 0 | 2 | ВЛ-35 кВ "Нефтегорск - Ширванская" от ПС 35/6 кВ Х-8 "Ширванская" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | АО "Россети Кубань" | № 25 от 12.08.2025г | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
2 | Афипский ЭСУ | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Нд-63 от ПС 35/6 кВ Н-6 "Новодмитриевская"" | 6 (6.3) | 16,25,2025.08.29 | 21,25,2025.08.29 | А | 5 | 0 | 2 | ВЛ-6 кВ № Нд-63 от ПС 35/6 кВ Н-6 "Новодмитриевская"" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | АО "Россети Кубань" | № 26 от 01.09.2025г | 3.4.12 | 4.12 | 1

## сентябрь
Сводные данные учёта информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | сентябрь месяц 2025 года
АО "Нефтегазтехнология - Энергия"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Хадыженский ЭСУ | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Аз-42 от ПС 35/6 кВ Х-4 "Абузы"" | 6 (6.3) | 06,24,2025.30.09 | 11,24,2025.30.09 | А | 5 | 0 | 2 | ВЛ-6 кВ № Аз-42 от ПС 35/6 кВ Х-4 "Абузы"" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | АО "Электросети Кубани" | № 27 от 01.10.2025г | 3.4.12 | 4.12 | 1

## октябрь
Сводные данные учёта информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | октябрь месяц 2025 года
АО "Нефтегазтехнология - Энергия"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Афипский ЭСУ | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Ка-74 от ПС 35/6 кВ Н-7 "Калужская" | 6 (6.3) | 09,55,2025.10.28 | 14,55,2025.10.28 | А | 5 | 0 | 1 | ВЛ-6 кВ № Ка-74 от ПС 35/6 кВ Н-7 "Калужская" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | АО "Россети Кубань" | № 28 от 29.10.2025г | 3.4.12 | 4.12 | 1

## ноябрь
Сводные данные учёта информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | ноябрь месяц 2025 года
АО "Нефтегазтехнология - Энергия"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Афипский ЭСУ | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Афипская - Восточная" от ПС 110 Афипская | 35 | 10,40,2025.11.07 | 11,25,2025.11.07 | А | 0.45 | 0 | 2 | ВЛ-35 кВ "Афипская - Восточная" от ПС 110 Афипская |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | АО "Россети Кубань" | № 29 от 10.11.2025г | 3.4.13.4 | 4.13 | 1

## декабрь
Сводные данные учёта информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [17 empty] | декабрь месяц 2025 года
АО "Нефтегазтехнология - Энергия"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | Хадыженский ЭСУ ЭСУ | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Хадыженск - Широкая Балка" от ПС 35/6 кВ "Хадыженская" | 35 | 14,27,2025.12.18 | 15,56,2025.12.18 | А | 1.5 | 0 | 2 | ВЛ-35 кВ "Хадыженск - Широкая Балка" от ПС 35/6 кВ "Хадыженская" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | АО "Электросети Кубани" | № 30 от 19.12.2025г | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
2 | Хадыженский ЭСУ | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Нг-13 от ПС 35/6 кВ Х-1 "Нефтегорскаяа"" | 6 (6.3) | 08,58,2025.12.27 | 11,14,2025.12.27 | А | 2.1 | 0 | 2 | ВЛ-6 кВ № Нг-13 от ПС 35/6 кВ Х-1 "Нефтегорскаяа"" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | АО "Россети Кубань" | № 31 от 12.01.2026г | 3.4.12 | 4.12 | 1
3 | Хадыженский ЭСУ ЭСУ | ВЛ | ВЛ-35 кВ "Хадыженск - Широкая Балка" от ПС 35/6 кВ "Хадыженская" | 35 | 10,54,2025.12.27 | 15,26,2025.12.27 | А | 4.5 | 0 | 2 | ВЛ-35 кВ "Хадыженск - Широкая Балка" от ПС 35/6 кВ "Хадыженская" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | АО "Электросети Кубани" | № 32 от 12.01.2026г | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
4 | Хадыженский ЭСУ | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Нг-16 от ПС 35/6 кВ Х-1 "Нефтегорскаяа"" | 6 (6.3) | 21,20,2025.12.28 | 23,06,2025.12.27 | А | 1.46 | 0 | 2 | ВЛ-6 кВ № Нг-16 от ПС 35/6 кВ Х-1 "Нефтегорскаяа"" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | АО "Электросети Кубань" | № 33 от 12.01.2026г | 3.4.12 | 4.12 | 1
5 | Хадыженский ЭСУ | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Ха-235 от РП-6 кВ № 31 Шб | 6 (6.3) | 17,16,2025.12.29 | 12,50,2025.12.30 | А | 19.5 | 0 | 2 | ВЛ-6 кВ № Ха-235 от РП-6 кВ № 31 Шб |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | АО "Электросети Кубань" | № 34 от 12.01.2026г | 3.4.12 | 4.12 | 1
6 | Хадыженский ЭСУ | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Нг-16 от ПС 35/6 кВ Х-1 "Нефтегорскаяа"" | 6 (6.3) | 19,18,2025.12.31 | 23,53,2026.01.01 | А | 28.5 | 0 | 2 | ВЛ-6 кВ № Нг-16 от ПС 35/6 кВ Х-1 "Нефтегорскаяа"" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | АО "Электросети Кубань" | № 35 от 12.01.2026г | 3.4.12 | 4.12 | 1
7 | Хадыженский ЭСУ | ВЛ | ВЛ-6 кВ № Нг-15 от ПС 35/6 кВ Х-1 "Нефтегорскаяа"" | 6 (6.3) | 19,18,2025.12.31 | 23,22,2026.01.01 | А | 28.1 | 0 | 2 | ВЛ-6 кВ № Нг-15 от ПС 35/6 кВ Х-1 "Нефтегорскаяа"" |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | АО "Электросети Кубань" | № 36 от 12.01.2026г | 3.4.12 | 4.12 | 1